|  | 26/05/10 | 280/10 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: EM REFERÊNCIA AOS CONJUNTOS MOTOR BOMBAS, PERGUNTA-SE:

- TIPO CONSTRUTIVO DE BOMBA

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS BOMBAS

- MATERIAIS CONSTRUTIVOS DA BOMBA

- DETALHE DOS ACESSÓRIOS DESEJADOS/ESCOPO DE FORNECIMENTO

- TIPO DE MOTOR ELÉTRICO, GRAU DE PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA E ENSAIOS DESEJADOS

- PLANTAS E DESENHOS DA INSTALAÇÃO

- VALORES DE NPSH DISPONPIVEL NA INSTALAÇÃO

- SERVIÇOS ADICIONAIS COMO SUPERVISÃO DE MONTAGEM, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO.

RESPOSTA 01: CONFORME CONSTA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/10, OS CONJUNTOS MOTOR BOMBAS SERÃO DE FORNECIMENTO DA CODEVASF, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM FASE DE PRÉ-LICITAÇÃO. AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS CONSTAM NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, VOLUME 2 – PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL, PASTA TEXTO VOLUME 2 E VOLUME 12 – DESENHOS.

PERGUNTA 02: EM REFERÊNCIA AOS TANQUES UNIDIRECIONAIS:

1) SOLICITAMOS ESPECIFICAÇÕES MAIS DETALHADAS DOS MESMOS.

RESPOSTA 02: AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS CONSTAM NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, VOLUME 2 – PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PASTA TRANSIENTES E VOLUME 12 – DESENHOS.

PERGUNTA 03: EM REFERÊNCIA AOS MANÔMETROS, PERGUNTA-SE:

- SOLICITAMOS MAIORES ESPECIFICAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO DE ALARME DO MANÔMETRO, SERIA CONTATO ELÉTRICO, SE CONFIRMADO DEFINIR NÚMERO DE CONTATOS (01 OU 02), E POSIÇÃO DOS CONTATOS (NA, NF).

- ESCLARECER O ITEM: DISPOSITIVO PARA AFERIÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO (TAP/MANÔMETRO).

RESPOSTA 03: É IRRELEVANTE EM VISTA DO ESCOPO TOTAL DO PROJETO, MESMO ASSIM CONSTAM NO PROJETO E RESPECTIVOS TEXTOS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.

PERGUNTA 04: SOBRE O ITEM SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA, SOLICITAMOS MAIORES DETALHES.

RESPOSTA 04: OS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA, SÓ EXISTIRÃO NOS CONJUNTOS MOTOR BOMBAS, QUE NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/10.

PERGUNTA 05: SOBRE O ITEM VÁLVULAS E REGISTROS, SOLICITAMOS MAIORES DETALHES.

RESPOSTA 05: TODAS AS VÁLVULAS E REGISTROS ENCONTRAM-SE ESPECIFICADAS, INCLUSIVE O TIPO DO MATERIAL DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE RIGIDEZ E ETC., NOS DESENHOS E TEXTOS (ANEXO I – PROJETO BÁSICO) QUE COMPÕE O EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/10.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES