|  | 28/05/10 | 283/10 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: NÃO EXISTEM DUVIDAS NO EDITAL QUE NÃO PODEM EXISTIR PREÇOS DIFERENCIADOS PARA UM MESMO INSUMO. ANALISANDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SOLICITAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

DENTRE OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUAL O VALOR A CONSIDERAR PARA CADA UM DELES, VISANDO NÃO TERMOS O MESMO INSUMO COM DIVERSOS PREÇOS?

APÓS A DEFINIÇÃO DOS VALORES DE CADA UM DOS INSUMOS, QUAL O NOVO VALOR DA OBRA?

ESTA CORREÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS O VALOR A SER CONSIDERADO, PODERÁ MODIFICAR O VALOR DA OBRA E/OU DESCLASSIFICAR ALGUMA EMPRESA.

| DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| ## CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM² | M | 520,00 | 15,29 | 7950,80 |
| FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 2,5MM² | M | 190,00 | 1,83 | 347,70 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A, 10 KVA, CAPACIDADE DE ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN | 3,00 | 97,78 | 293,34 |

RESPOSTA 01: NÃO HÁ CORREÇÕES A FAZER, OU SEJA, O PREÇO DO CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM² É R$ 15,29 (QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), O PREÇO DO FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 2,5MM² É R$ 1,83 (UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) E O PREÇO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A, 10 KVA, CAPACIDADE DE ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO É DE R$ 97,78 (NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PERGUNTA 02: VERIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A BOMBAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ORÇAMENTO. SOLICITAMOS INFORMAÇÕES COMPLETAS COMO VAZÃO, ALTURA MANOMÉTRICA E POTÊNCIA DOS ITENS A SEGUIR:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOMBAS |  |  |
| 01 | BOMBA DOSADORA SIMPLEX, VAZÃO ATÉ 50 L/H E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 20 M.C.ª | UN | 2,00 |
| 02 | BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, P/ Q = 10 L/H, PRESSAO MAXIMA = 4 KGF/CM2, INCL. VALVULAS (PVC) DE PE, DE SUCCAO, DE RECALQUE E DE RETENCAO, MANGUEIRA, MEMBRANA E CHUMBADORES | PC | 14,00 |
| 04 | CONJ. MOTOR-BOMBA P/ APLIC. DE CAL, C/ ROTOR ABERTO, P/ RECALQUE DE SUSPENSÃO DE CAL HIDRATADA, C/ MOTOR ELÉTRICO 2 CV, VAZÃO DE 1,00 M3/H E ALT. MANOMÉTR. DE 20 M.C.ª | UN | 4,00 |
| 05 | CONJ. MOTOR-BOMBA P/ APLIC. DE SULFATO DE BARRILHA, BOMBA C/ INVERSOR 'FC051-PK75S2 220V MOTO REDUTOR NETZSCH MOD. NS 17, N=223RPM, I= 7,49, C/ MOTOR ELÉTRICO, 1 CV, 4 PÓLOS, 220/ 380/ 440/ 760V, 60 HZ, TRIF., TFVE, IP-55, ISOLAMENTO CLASSE “F”, OU SIMIL | UN | 2,00 |
| 08 | CONJUNTO MOTOR BOMBA NR40/32-20 | UN | 8,00 |

RESPOSTA 02: AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 01, 02, 04 E 05 CONSTAM DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, VOLUME 2 – PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL – PASTA “TEXTO” – ITEM 5.4.5, E PASTA “MEMÓRIA DE CÁLCULO” – PASTA “ETA”, DOCUMENTO “MEMÓRIA DE CÁLCULO ETA E ETL”. PARA AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 08 VERIFICAR O VOLUME 3 – PROJETO ELÉTRICO – PASTA “DOCUMENTOS” – PASTA “FOLHA DE DADOS” – PASTA “MOTOR”.

INFORMAMOS QUE OS ARQUIVOS “MEMÓRIAS DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS” E OS PROJETOS “0338-DE-30-HI-008” E “0338-DE-30-HI-014” ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES