|  | 10/06/10 | 295/10 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ENVIADOS NO “ANEXO III - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO” E PROJETOS CONSTANTES DO “VOLUME 12 – DESENHOS, TOMO III”, NÃO CONSEGUIMOS LOCALIZAR OS SEGUINTES ITENS CONTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO:

| 7.1 |  | EEAT-01 + ANEXO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1.8 |  | INSTALAÇOES MECANICAS |  |  |
| 7.1.1.8.3 |  | ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E SUPORTE |  |  |
| 7.1.1.8.3.1 | 104.01.47 | PERFIL METALICO MONOVIA | M | 527,80 |
| 7.2 |  | EEAT-02 + URBANIZAÇÃO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |
| 7.2.1.8 |  | INSTALAÇOES MECANICAS |  |  |
| 7.2.1.8.3 |  | ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E SUPORTE |  |  |
| 7.2.1.8.3.1 | 104.01.47 | PERFIL METALICO MONOVIA | M | 527,80 |
| 7.3 |  | EEAT-03 + URBANIZAÇÃO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |
| 7.3.1.8 |  | INSTALAÇOES MECANICAS |  |  |
| 7.3.1.8.3 |  | ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E SUPORTE |  |  |
| 7.3.1.8.3.1 | 104.01.47 | PERFIL METALICO MONOVIA | M | 527,80 |
| 7.4 |  | EEAT-4 + URBANIZAÇÃO |  |  |
| 7.4.1.8 |  | INSTALAÇOES MECANICAS |  |  |
| 7.4.1.8.3 |  | ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E SUPORTE |  |  |
| 7.4.1.8.3.1 | 190901 | FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METALICO I PARA MONOVIAS | KG | 349,07 |
| 7.5 |  | EEAT-5 + URBANIZAÇÃO |  |  |
| 7.5.1.8 |  | INSTALAÇOES MECANICAS |  |  |
| 7.5.1.8.3 |  | ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E SUPORTE |  |  |
| 7.5.1.8.3.1 | 190901 | FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METALICO I PARA MONOVIAS | KG | 349,07 |

AS QUANTIDADES APRESENTADAS NA PLANILHA NÃO CONFEREM COM AS ENVIADAS NOS PROJETOS RESPECTIVOS DE CADA UNIDADE CONSTRUTIVA. ESTAS QUANTIDADES E/OU UNIDADES APRESENTADAS NAS PLANILHAS ESTÃO CORRETAS?

RESPOSTA 01: SIM, EXCETO AS UNIDADES DOS ITENS 7.1.1.8.3.1, 7.2.1.8.3.1 E 7.3.1.8.3.1. A UNIDADE CORRETA PARA ESSES ITENS É QUILOGRAMA (KG). O QUE PODE SER COMPROVADO NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO, CONSTANTES DOS ARQUIVOS DIVULGADOS NOS SITES DA E DO COMPRASNET.  O PREÇO UNITÁRIO DESSES ITENS PASSOU A SER DE R$ 17,37/KG (DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS POR QUILO) (COMPOSIÇÃO 190901), ONDE ANTERIORMENTE ERA DE R$ 127,87/M (CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS POR METRO) (COMPOSIÇÃO 104.01.47).

PERGUNTA 02: NÃO EXISTEM DUVIDAS NO EDITAL QUE NÃO PODEM EXISTIR PREÇOS DIFERENCIADOS PARA UM MESMO INSUMO. ANALISANDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SOLICITAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

DENTRE OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUAL O VALOR A CONSIDERAR PARA CADA UM DELES, VISANDO NÃO TERMOS O MESMO INSUMO COM DIVERSOS PREÇOS?

APÓS A DEFINIÇÃO DOS VALORES DE CADA UM DOS INSUMOS, QUAL O NOVO VALOR DA OBRA?

ESTA CORREÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS O VALOR A SER CONSIDERADO, PODERÁ MODIFICAR O VALOR DA OBRA E/OU DESCLASSIFICAR ALGUMA EMPRESA.

| DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| ## CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM² | M | 280,00 | 15,29 | 4281,20 |
| CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM² | M | 240,00 | 9,00 | 2.160,00 |
| FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 2,5MM² | M | 80,00 | 1,83 | 146,40 |
| FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 2,5MM² | M | 110,00 | 1,75 | 192,50 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A , 10 KVA, CAPACIDADE DE ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN | 1,00 | 241,92 | 241,92 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A , 10 KVA, CAPACIDADE DE ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN | 2,00 | 135,69 | 271,38 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO 36,2KV – 630 A – 250 MVA | UN | 4,00 | 23.763,60 | 95.054,40 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO, PVO 36,2KV – 630 A – 250 MVA | UN | 1,00 | 9.923,20 | 9.923,20 |

RESPOSTA 02: SEGUEM OS PREÇOS UNITÁRIOS A SEREM ADOTADOS PARA OS ITENS ACIMA:

1) CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM²: R$ 9,00/M (NOVE REAIS POR METRO);

2) FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6 / 1KV – 25MM²: R$ 1,83/M (UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS POR METRO);

3) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A , 10 KVA, CAPACIDADE DE ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO: R$ 241,92/UN (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS POR UNIDADE);

4) DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO 36,2KV – 630 A – 250 MVA: O PREÇO NÃO FOI ALTERADO;

5) DISJUNTOR TRIFÁSICO, PVO 36,2KV – 630 A – 250 MVA: O PREÇO NÃO FOI ALTERADO.

DIANTE DO EXPOSTO, O VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A IMPLANTAÇÃO, FOI ALTERADO PARA R$ 58.520.157,06 (CINQÜENTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

COMUNICAMOS QUE TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NO ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO, FICA ADIADA A SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA O DIA 15/07/2010, ÀS 15H00 (QUINZE HORAS), NO AUDITÓRIO AVELINO COSTA LONGA, EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF, LOCALIZADO NO SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE – SGAN/NORTE, QUADRA 601, CONJUNTO I, BRASÍLIA – DF.

INFORMAMOS QUE O EDITAL E O ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO,  ATUALIZADOS, ESTÃO DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES