|  | 18/06/10 | 313/10 |  | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: CONFORME ITEM 6.1.5.1 OS DOCUMENTOS PODERÃO SER AUTENTICADOS POR CARTÓRIO COMPETENTE OU SERVIDOR DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL. DIANTE DA GREVE DOS CARTÓRIOS, ESTAS AUTENTICAÇÕES PODERÃO SER FEITAS NA CODEVASF DE SALVADOR – BA ?

RESPOSTA 01: SIM, A AUTENTICAÇÃO PODE SER FEITA NO ESCRITÓRIO DA CODEVASF EM SALVADOR.

PERGUNTA 02: EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE  PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES, O QUE DEVEREMOS ADOTAR ?

RESPOSTA 02: DEVE SER ADOTADA A PLANILHA. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES, A EMPRESA DEVERÁ INFORMAR A CODEVASF, POIS CASO NÃO SEJA INFORMADO, NÃO SERÁ OBJETO DE PLEITO POSTERIOR.

PERGUNTA 03: ENTENDEMOS QUE PARA O ATENDIMENTO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, DEVEMOS INCLUIR APENAS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS, NÃO SENDO NECESSÁRIA INCLUSÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DE MATERIAIS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRETO? 6.3.2. A PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 2 (DOIS), CONSTITUI-SE DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: E) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, IMPRESSA E ASSINADA, OFERTADOS POR ITEM E SUBITEM, E EM CD-ROM.

RESPOSTA 03: A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS QUE DEVE SER APRESENTADA PARA TODOS OS ITENS, É FORMADA POR QUANTITATIVOS E PREÇOS DOS SEGUINTES INSUMOS: EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. ALÉM DA INDICAÇÃO DO BDI. SE O ITEM OU SUBITEM DO EDITAL REFERIR-SE SOMENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEVERÃO SER INDICADOS NA COMPOSIÇÃO: O MATERIAL, SEU RESPECTIVO PREÇO E O BDI UTILIZADO. SE HOUVER REFERÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO, ESTES DOIS INSUMOS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) DEVERÃO SER INDICADOS NA COMPOSIÇÃO. OU, SOMENTE A INDICAÇÃO DO PREÇO E QUANTIDADE DA MÃO-DE-OBRA NOS CASOS DE INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EM AMBOS OS CASOS COM INDICAÇÃO DO BDI APLICADO. ESCLARECEMOS QUE AS PLANILHAS CONTÊM INDICAÇÃO DA FINALIDADE DOS ITENS: FORNECIMENTO E/OU SERVIÇOS.

PERGUNTA 04: NO VOLUME 1 - RESUMO DO PROJETO, NA PASTA RELATÓRIO, DO ANEXO I, ENCONTRAMOS UM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAA DE GUANAMBI - 1ª ETAPA (QUADRO 7.3) COM VALOR TOTAL DE R$132.653.601,80. ENTENDEMOS QUE ESSE CRONOGRAMA NÃO SE REFERENTE AO ESCOPO DA OBRA EM QUESTÃO, POIS, SEGUNDO O ANEXO III - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, O VALOR TOTAL MÁXIMO É DE R$58.740.887,38. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 04: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO, O QUADRO RESUMO REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE TODO O SIAA, COM VALOR DO PROJETO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERÃO LICITADOS A PARTE.

PERGUNTA 05: NAS PLANILHAS FORNECIDAS PELA CODEVASF, ANEXO III - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, ENCONTRAMOS ITENS ZERADOS NAS QUANTIDADES E NOS PREÇOS UNITÁRIOS, CONFORME QUADRO ABAIXO. ENTENDEMOS QUE ESSES ITENS NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA OBRA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO CONTRÁRIO, FAVOR INFORMAR AS QUANTIDADES E OS VALORES ESTIMADOS PARA CADA ITEM MENCIONADO.

| CÓDIGO | ###### DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 02 | CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.1 | ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - EEAB |  |  |  |  |
| 2.1.31 | CONJUNTO DE MOTOR BOMBA: BOMBA DE EIXO VERTICAL; COMPRIMENTO DE BOMBA=11,184M; COMPRIMENTO DE BOMBA=10,285; VAZÃO=150,00L/S, AMT=71,8MCA; FLUIDO A RECALCAR = ÁGUA BRUTA; MATERIAL = FOFO | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ADUTORA DE AGUA BRUTA |  |  |  |  |
| 3.1 | ADUTORA DE AGUA BRUTA - DN 600 FOFO |  |  |  |  |
| 3.1.1 | HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 3.1.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 600 137,800 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17 | C22 JGS FOFO DN 600 156,600 KG | PC | 0,00 | 2.068,39 | 0,00 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE ÁGUA (ETA) |  |  |  |  |
| 4.7 | RESERVATORIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200M3) + ESTAÇÃO ELEVATORIA EE-02 |  |  |  |  |
| 4.7.20 | CONJ. MOTOR-BOMBA V=18 L/S, AMT=8,50 M | PC | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5 | ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE LODO (ETL) |  |  |  |  |
| 5.5 | ESTAÇÃO ELEV. DE ÁGUAS DESIDRATADAS EE-03 |  |  |  |  |
| 5.5.15 | CONJUNTO MOTOBOMBA Q=1,26L/S HMT=66,17 POT 3CV | UN |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ADUTORA DE AGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 6.1 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 100 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | TK9 JGS PB FOFO DN 100 17,900 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 200 31,300 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 200 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 600 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 600 137,800 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.31 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 200 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 7.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 - EEAT 01 |  |  |  |  |
| 7.1.61 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL - BIPARTIDA |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 205,00L/S, AMT = 127,5 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.62 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 6,50L/S, AMT = 53 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | EST. ELEVAT. DE AGUA TRATADA 02 - EEAT 02 |  |  |  |  |
| 7.2.29 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL - BIPARTIDA |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 197,50L/S, AMT = 128,00 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 03 - EEAT 03 |  |  |  |  |
| 7.3.31 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL - BIPARTIDA |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 184,00L/S, AMT = 130,0 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EEAT 04 |  |  |  |  |
| 7.4.34 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 26,60L/S, AMT = 86,00 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EEAT 05 |  |  |  |  |
| 7.5.34 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 35,4L/S, AMT = 105,00 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EEAT 06 + RAD 10 M3 |  |  |  |  |
| 7.6.33 | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
|  | BOMBA |  |  |  |  |
|  | - TIPO DO EQUIPAMENTO : EIXO HORIZONTAL |  |  |  |  |
|  | - VAZÃO = 8,09M³/H, AMT = 105,00 MCA |  |  |  |  |
|  | - FLUIDO A RECALCAR : ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
|  | - MATERIAL : FºFº | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SERVIÇOS |  |  |  |  |
| 3 | ADUTORA DE AGUA BRUTA |  |  |  |  |
| 3.1.4.3 | ENVOLTORIAS E BERCOS P/ VALAS |  |  |  |  |
| 3.1.4.3.1 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  |
| 3.1.5.1.1 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.1.2 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.1.3 | ESPALHAMENTO MAT. C/ MOTONIV. | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.2 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS |  |  |  |  |
| 3.1.5.2.1 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.2.2 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE ÁGUA (ETA) |  |  |  |  |
| 4.7 | RESERVATORIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200M3) + ESTAÇÃO ELEVATORIA EE-02 |  |  |  |  |
| 4.7.9.1.1 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA P/ ESTAÇOES ELEVATORIAS DE AGUA ( MONTAGEM E INSTAL.) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 7.1 | EEAT-01 + ANEXO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |  |  |
| 7.1.2 | ANEXO P/ OS QUADROS DE COMANDO DA EEAT-1 |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 7.1.2.1.4 | PLACA DE SINALIZ. E ADVERT., INCL. FORN., TRANSP., INST. E REM. P/ OUTRO LOCAL DA OBRA | M2 | 0,00 | 15,91 | 0,00 |

RESPOSTA 05: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 06: NA PLANILHA ENVIADA PELO ÓRGÃO ENCONTRAMOS O ITEM ABAIXO SEM ESPECIFICAR A UNIDADE. ENTENDEMOS QUE ESSE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE, ASSIM A UNIDADE É 'UN'. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO CONTRÁRIO, FAVOR INFORMAR QUAL A UNIDADE CONSIDERAR.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOUNIT. | PREÇOTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 4.9 | CASA DE CLORAÇÃO GRANDE PORTE |  |  |  |  |
| 4.9.47 | SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO C/ RESISTÊNCIA |  | 1,00 | 682,00 | 682,00 |

RESPOSTA 06: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO, CONSIDERAR UNIDADE = UN.

PERGUNTA 07: FAVOR FORNECER O DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (QUADRO PO-XIV) E O DETALHAMENTO DO BDI (QUADRO PO-XV), CONFORME EXIGÊNCIA DA ALÍNEA 'D' DO ITEM 6.3.2 DO EDITAL.

RESPOSTA 07:  OS DETALHAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – PASTA “SERVIÇOS E ELÉTRICA” – ARQUIVO EXCEL “BANCO DE DADOS CPU”.

PERGUNTA 08: ENTENDEMOS QUE A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS, EXIGÊNCIA DA ALÍNEA 'C' DO ITEM 6.3.2 DO EDITAL, SERÁ COM A ITEMIZAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO III - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

RESPOSTA 08: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 09: APÓS ANÁLISE DAS PLANTAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), APRESENTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CODEVASF PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, FOI CONSTATADA A FALTA DE ALGUMAS INFORMAÇÕES. O DESENHO 0338-DE-30-HI-024 R-00 “CASA DE CLORAÇÃO – MÉDIO E PEQUENO PORTE – PLANTA, CORTES E DETALHES” MOSTRA A PLANTA, OS CORTES E OS DETALHES DAS REFERIDAS CASAS DE CLORAÇÃO, PORÉM, NÃO FORAM ENCONTRADOS OS DESENHOS REFERENTES À ARMAÇÃO DESSAS CASAS. RECENTEMENTE, A CODEVASF DISPONIBILIZOU EM SEU SITE UMA PASTA DE ARQUIVOS REFERENTES ÀS MEMÓRIAS DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS, CONTUDO, TAMBÉM NESSA LISTA DE ARQUIVOS, NÃO CONSTA O MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DAS CASAS DE CLORAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTES. EM CONSULTA AO DESENHO 0338-DE-30-HI-001 R-01 “ARRANJO GERAL DA ETA”, TAMBÉM NÃO FORAM ENCONTRADAS AS REFERIDAS CASAS DE CLORAÇÃO. HÁ REALMENTE CASAS DE CLORAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NA OBRA? SE HOUVER, EM QUE LOCAL DA ETA AS MESMAS SE ENCONTRAM? HAVENDO AS CASAS, SOLICITAMOS OS PROJETOS ESTRUTURAIS QUE MOSTRAM A ARMAÇÃO DAS MESMAS.

RESPOSTA 09: OS QUANTITATIVOS DAS CASAS DE CLORAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE ESTÃO NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – PASTA “SERVIÇOS E ELÉTRICA” – ARQUIVO “4.10 – CASA DE CLORAÇÃO MÉDIO E PEQUENO PORTE”.

A LOCALIZAÇÃO DAS CASAS DE CLORAÇÃO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE PORTE) ESTÁ NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO – VOLUME 2 – PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL DO PROJETO BÁSICO – PASTA “TEXTO” – PÁGINA 74 – QUADRO 5.12 – CASAS DE CLORAÇÃO.

COMUNICAMOS QUE  O PROJETO ESTRUTURAL DAS CASAS DE CLORAÇÃO, ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 10: APÓS CONSULTA AO EDITAL E A MINUTA DE CONTRATO, FOI VERIFICADO QUE O FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS NÃO FAZ PARTE DO OBJETO DO EDITAL. PORÉM, EM CONSULTA ÀS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, OBSERVOU-SE QUE NELAS ESTÁ PREVISTO O FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS. O FORNECIMENTO DESSES CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE OU DEVE SER CONSIDERADO O QUE ESTÁ APRESENTADO NO EDITAL E MINUTA DE CONTRATO?

RESPOSTA 10: NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, NAS PLANILHAS DE MATÉRIAS A SEREM FORNECIDOS ESTÃO DESCRITOS OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, PORÉM, COM OS QUANTITATIVOS ZERADOS, SIGNIFICANDO QUE OS MESMOS SERÃO FORNECIDOS PELA CODEVASF. NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EXISTEM OS MESMOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS, COM OS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, SIGNIFICANDO QUE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DEVEM SER COTADOS.

#### OBSERVAÇÃO: EM COMPLEMENTAÇÃO A RESPOSTA Nº 01 DO FAX Nº 295/10, DATADO DE 10/06/2010, INFORMAMOS QUE OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTE DEVERÃO SER DIMENSIONADOS, CONFORME CARGAS ESTABELECIDAS NOS DESENHOS:

EEAT-0338-DE-40-HI-001-R01

EEAT-0338-DE-40-HI-002-R00

#### EEAT-0338-DE-40-HI-005-R00

#### EEAT-0338-DE-40-HI-008-R00

EEAT-0338-DE-40-HI-011-R00

OS PERFIS METÁLICOS ESTÃO ESPECIFICADOS NOS DESENHOS ACIMA LISTADOS.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES