|  | 23/06/10 | 319/10 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: APÓS ANALISARMOS O MATERIAL DISPONIBILIZADO E EFETUARMOS VISITA  LOCAL DAS OBRAS, NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR AS LOCALIZAÇÕES DAS TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS, ISSO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS IDENTIFICAR O PERFIL GEOTÉCNICO DO LOCAL  E ASSIM DEFINIRMOS AS ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS, CASO EXISTAM ESTES PROJETOS, E NÃO SIMPLES ARRANJOS COMO DISPONIBILIZADOS, FAVOR ENVIAR-NOS.

RESPOSTA 01: A LOCALIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS, ASSIM COMO TODO O TRAÇADO DAS ADUTORAS, ESTÃO INDICADAS PELAS ESTACAS NAS PLANTAS E PERFIS GEOMÉTRICOS DA ADUTORA, CONTIDOS NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO –  VOLUME 12. NOS DESENHOS 0338 – DE – 50 – HI – 190 R-00 E 0338 – DE – 50 – HI – 191 R-00, DISPONÍVEIS NO VOLUME 12 – PASTA “HIDRÁULICO” – TOMO IX, ENCONTRAM-SE, NAS NOTAS DA PÁGINA, O POSICIONAMENTO DE CADA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA SOB RODOVIA, ALÉM DOS DETALHAMENTOS DAS OBRAS TIPO TRAVESSIA. QUANTO AO TUNNEL LINER INDICADO NO ITEM 6.3.10.2.3 DA PLANILHA SERVS – 6.3 AAT 600 MM, A LOCALIZAÇÃO DESSE TÚNEL TEM INÍCIO NA ESTACA E2668 + 15,50 M, DESENHO 0338 – DE – 50 – HI – 037 R-01,  DISPONÍVEL NO VOLUME 12 – PASTA “HIDRÁULICO” – TOMO IV.

PERGUNTA 02: DA MESMA FORMA ENTENDEMOS  QUE NA PLANILHA DE TRAVESSIAS, ONDE CONSTA BUEIRO TUNNEL LINNER, ESTÁ FALTANDO A ESCAVAÇÃO, POIS O PREÇO APRESENTADO SÓ CONTEMPLA O FORNECIMENTO. O QUE FAZER?

RESPOSTA 02: SEGUNDO A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, DISPONÍVEL NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO –  VOLUME 08 – PASTA “ANEXO: EXECUÇÃO TUNNEL LINER”, O SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO COMPLETA DO TÚNEL, CONFORME ITEM 1.2 DO ARQUIVO “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TUNNEL LINER”, LOGO O PREÇO APRESENTADO PARA A EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER DEVE INCLUIR A ESCAVAÇÃO.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES