|  | 29/06/10 | 325/10 |  | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: NO VOLUME 1 - RESUMO DO PROJETO, NA PASTA RELATÓRIO, DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, ENCONTRAMOS UM RESUMO DO ORÇAMENTO (QUADRO 7.1) E UM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAA DE GUANAMBI – 1ª ETAPA (QUADRO 7.3) COM VALOR TOTAL DE R$ 132.653.601,80. ENTENDEMOS QUE ESSES QUADROS NÃO SE REFERENTE AO ESCOPO DA OBRA EM QUESTÃO, POIS, SEGUNDO O ITEM 21.1 DO EDITAL Nº 21/2010, O VALOR TOTAL MÁXIMO É DE R$ 58.520.157,06. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 01: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO, O QUADRO RESUMO REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE TODO O SIAA, COM VALOR DO PROJETO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERÃO LICITADOS A PARTE.

PERGUNTA 02: ENTENDEMOS QUE QUANDO O EDITAL CITA ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA, EQUIVALE O ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA, E QUANDO CITA ANEXO V – MODELO DE QUADROS, É O ANEXO VI – MODELO DE QUADROS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 02: INFORMAMOS QUE O ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E O ANEXO V – MODELO DE QUADROS, ESTÃO DISCRIMINADOS CORRETAMENTE NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 03: NÃO SE ENCONTRA NO ANEXO V – MODELO DE QUADRO, OS QUADROS COM DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (QUADRO PO-XIV) E DO DETALHAMENTO DO BDI (QUADRO PO-XV). FAVOR FORNECER ESSES QUADROS CONFORME EXIGÊNCIA DA ALÍNEA ‘D’ E ‘G’ DO ITEM 6.3.2 E DO ITEM 6.3.1.2 DO EDITAL.

RESPOSTA 03: OS QUADROS PO-XIV E PO-XV, CONSTAM DO ANEXO V – MODELO DE QUADROS, DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 04: NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, ENCONTRAMOS OS ITENS ABAIXO SEM ESPECIFICAR A UNIDADE. ENTENDEMOS QUE ESSES ITENS SERÃO MEDIDOS POR UNIDADE, ASSIM A UNIDADE É ‘UN’. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO CONTRÁRIO, FAVOR INFORMAR QUAL A UNIDADE CONSIDERAR.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE ÁGUA (ETA) |  |  |  |  |
| 4.9 | CASA DE CLORAÇÃO GRANDE PORTE |  |  |  |  |
| 4.9.47 | SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO C/ RESISTÊNCIA |  | 1,00 | 682,00 | 682,00 |
|  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  |  |
| 7 | ##### ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 7.6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-6 |  |  |  |  |
| 1.39 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 50A - 10KA |  | 1,00 | 65,56 | 65,56 |

RESPOSTA 04: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO, CONSIDERAR UNIDADE = UN.

PERGUNTA 05: NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, ENCONTRAMOS ITENS ZERADOS NAS QUANTIDADES E/OU NOS PREÇOS UNITÁRIOS, CONFORME QUADRO ABAIXO. ENTENDEMOS QUE ESSES ITENS NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA OBRA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO CONTRÁRIO, FAVOR INFORMAR A QUANTIDADE E O VALOR ESTIMADO PARA CADA ITEM MENCIONADO E O NOVO VALOR TOTAL MÁXIMO.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 3 | ADUTORA DE AGUA BRUTA |  |  |  |  |
| 3.1 | ADUTORA DE AGUA BRUTA - DN 600 FOFO |  |  |  |  |
| 3.1.1 | HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 3.1.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 600 137,800 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17 | C22 JGS FOFO DN 600 156,600 KG | PC | 0,00 | 2.068,39 | 0,00 |
| 6 | ADUTORA DE AGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 6.1 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 100 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | TK9 JGS PB FOFO DN 100 17,900 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 200 31,300 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 200 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 600 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | TK7 JGS PB FOFO DN 600 137,800 KG | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.31 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 200 | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SERVIÇOS |  |  |  |  |
| 3 | ADUTORA DE AGUA BRUTA |  |  |  |  |
| 3.1.4.3 | ENVOLTORIAS E BERCOS P/ VALAS |  |  |  |  |
| 3.1.4.3.1 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  |
| 3.1.5.1.1 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.1.2 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.1.3 | ESPALHAMENTO MAT. C/ MOTONIV. | M3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.2 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS |  |  |  |  |
| 3.1.5.2.1 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.2.2 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE ÁGUA (ETA) |  |  |  |  |
| 4.7 | RESERVATORIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200M3) + ESTAÇÃO ELEVATORIA EE-02 |  |  |  |  |
| 4.7.9.1.1 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA P/ ESTAÇOES ELEVATORIAS DE AGUA (MONTAGEM E INSTAL.) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 7.1 | EEAT-01 + ANEXO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |  |  |
| 7.1.2 | ANEXO P/ OS QUADROS DE COMANDO DA EEAT-1 |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 7.1.2.1.4 | PLACA DE SINALIZ. E ADVERT., INCL. FORN., TRANSP., INST. E REM. P/ OUTRO LOCAL DA OBRA | M2 | 0,00 | 15,91 | 0,00 |
| 7.2 | EEAT-02 + URBANIZAÇÃO + SUBESTAÇÃO 1.500 + 45 KVA |  |  |  |  |
| 7.2.2 | ##### URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 7.2.2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 7.2.2.3.6 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 0,00 | 370,70 | 0,00 |

RESPOSTA 05: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO, ITENS ZERADOS NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DO EDITAL Nº 21/2010.

PERGUNTA 06: CONFORME ITEM 3.1.2 DO EDITAL, A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO OS CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS. DESTE MODO ENTENDEMOS QUE OS ITENS ABAIXO TAMBÉM NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA OBRA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | CASA DE QUIMICA |  |  |  |  |
|  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| 4.8.55 | CONJ. MOTOR-BOMBA P/ APLIC. DE CAL, C/ ROTOR ABERTO, P/ RECALQUE DE SUSPENSÃO DE CAL HIDRATADA, C/ MOTOR ELÉTRICO 2 CV, VAZÃO DE 1,00 M3/H E ALT. MANOMÉTR. DE 20 M.C.ª | UN | 4,00 | 4.958,23 | 19.832,92 |
| .59 | CONJ. MOTOR-BOMBA P/ APLIC. DE SULFATO DE BARRILHA, BOMBA C/ INVERSOR 'FC051-PK75S2 220V MOTO REDUTOR NETZSCH MOD. NS 17, N=223RPM, I= 7,49, C/ MOTOR ELÉTRICO, 1 CV, 4 PÓLOS, 220/ 380/ 440/ 760V, 60 HZ, TRIF., TFVE, IP-55, ISOLAMENTO CLASSE “F”, OU SIMILAR | UN | 2,00 | 4.544,27 | 9.088,54 |
| .76 | BOMBA DOSADORA SIMPLEX, VAZÃO ATÉ 50 L/H E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 20 M.C.ª | UN | 2,00 | 2.693,80 | 5.387,60 |
| 4.9 | CASA DE CLORAÇÃO DE GRANDE PORTE |  |  |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
| 4.9.13 | CONJUNTO MOTOR BOMBA NR40/32-20 | UN | 2,00 | 4.660,00 | 9.320,00 |
| 4.10 | CASA DE CLORAÇÃO PARA MEDIAS E PEQUENAS LOCALIDADES (13 UNIDADES). |  |  |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA |  |  |  |  |
| 4.10.21 | CONJUNTO MOTOR BOMBA NR40/32-20 | UN | 6,00 | 4.660,00 | 27.960,00 |
|  | BOMBAS DOSADORAS |  |  |  |  |
| 4.10.51 | BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, P/ Q = 10 L/H, PRESSAO MAXIMA = 4 KGF/CM2, INCL. VALVULAS (PVC) DE PE, DE SUCCAO, DE RECALQUE E DE RETENCAO, MANGUEIRA, MEMBRANA E CHUMBADORES | PC | 14,00 | 3.347,98 | 46.871,72 |

RESPOSTA 06: O ENTENDIMENTO NÃO ESTÁ CORRETO. ESTES ITENS DE PEQUENAS BOMBAS CONFORME DISCRIMINADA NAS PLANILHAS REFERENTES AO ORÇAMENTO DO EDITAL Nº 21/2010, DEVERÃO SER COTADOS PELAS LICITANTES.

PERGUNTA 07: NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – PLANILHA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ENCONTRAMOS SEM ITEMIZAÇÃO, CONFORME RELACIONADO NO QUADRO ABAIXO. ENTENDEMOS QUE A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS, EXIGÊNCIA DA ALÍNEA ‘C’ DO ITEM 6.3.2 DO EDITAL, SERÁ COM A ITEMIZAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS. QUAL A ITEMIZAÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO?

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ###### QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  |  |
| 7.3 | EST. ELEVAT. DE AGUA TRATADA + SUB-EST. DE AT - EEAT 03 |  |  |  |  |
| 3.0 | EEAT-3 |  |  |  |  |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | UN | 4,00 | 20,72 | 82,88 |
| 7.5 | ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EEAT 05 |  |  |  |  |
| 2.0 | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W | UN | 2,00 | 29,04 | 58,08 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN | 2,00 | 84,08 | 168,16 |
| 3.0 | EEAT-5 |  |  |  |  |
|  | INTERRUPTOR PARALELO 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN | 2,00 | 6,20 | 12,40 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 75CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS | UN | 1,00 | 124.992,00 | 124.992,00 |
|  | QUADRO DE SERVIÇO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN | 1,00 | 241,92 | 241,92 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 5KA | UN | 6,00 | 12,23 | 73,38 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 5KA | UN | 1,00 | 65,45 | 65,45 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | UN | 2,00 | 20,72 | 41,44 |

RESPOSTA 07: AS PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS A SEREM COTADAS DEVERÃO SER AQUELAS DIVULGADAS COM O VALOR GLOBAL DE R$ 58.520.157,06. QUANTO A ITEMIZAÇÃO QUESTIONADA DEVERÃO SER INSERIDOS OS SEGUINTES ITENS AOS SERVIÇOS JÁ CONSTANTES NA PLANILHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
|  | EEAT-3 |
| 3.29 | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM |
| 3.30 | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-3 |
|  | EEAT-5 |
| 3.34 | INTERRUPTOR PARALELO 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" |
| 3.35 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 75CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS |
| 3.36 | QUADRO DE SERVIÇO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO |
| 3.37 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 5KA |
| 3.38 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 5KA |
| 3.39 | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM |
| 3.40 | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-5 |

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES