[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 



	17/01/11
	
	013/11

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DO EDITAL Nº 83/10
	XXX
	XXX


RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 83/10, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE BUENÓPOLIS, IBIAÍ, ICARAÍ DE MINAS, LONTRA, MATIAS CARDOSO, SÃO JOÃO DA PONTE E UBAÍ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:  

É SOLICITADO PARA O LOTE 04 – LONTRA, ITEM 3.0, PAVIMENTO ASFÁLTICO EM PMF.

SERÁ ACEITO ATESTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CBUQ, UMA VEZ QUE A COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA DE AMBOS É SEMELHANTE?

RESPOSTA 01: 
SIM.

PERGUNTA 02: 

EM RELAÇÃO AO EDITAL 83/10, FOI DISPONIBILIZADO NO SITE AS COMPOSIÇÕES, SÓ QUE INFORMA QUE A DATA BASE É DE ABR/09 E NO EDITAL AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS INFORMA QUE É SET/2010. PERGUNTO: VAI DISPONIBILIZAR OS INSUMOS REFERENTE À DATA BASE SET/2010?

RESPOSTA 02: 

A DATA BASE DOS VALORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS É SETEMBRO/2010.

PERGUNTA 03:
EM TODOS OS LOTES LICITADOS NESSE EDITAL OS SERVIÇOS: MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50M) E MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50M ATÉ 2,0M), SUA UNIDADE DE MEDIÇÃO ESTÃO  EM M(METROS) SOMENTE NO LOTE 02 – MUNICÍPIO DE IBIAÍ ESTÃO EM UN(UNIDADE). DEVEMOS CONSIDERAR COMO ERRO DE DIGITAÇÃO, SENDO A UNIDADE DE MEDIÇÃO CORRETA M(METROS)?

RESPOSTA 03:
A UNIDADE CORRETA É “M”(METRO).

PERGUNTA 04:
EM REFERÊNCIA AO ITEM 6.2.2.3 – ‘QUALIFICAÇÃO TÉCNICA’, DO EDITAL MENCIONADO LÊ-SE: LOTE 05 – MATIAS CARDOSO – ITEM ‘SERVIÇO’ – 3.0 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO – 11.000 M2 – LOTE 07 – UBAÍ – ‘SERVIÇO’ – 3.0 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO – 11.000 M2.

A) POR SE TRATAR DE SERVIÇOS SIMILARES, PORÉM COM COMPLEXIDADE MAIOR PARA ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTÍNUO. PERGUNTA-SE: PODERÍAMOS APRESENTAR ATESTADO DE ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTÍNUO EM SUBSTITUIÇÃO À ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO?

RESPOSTA 04: 

SIM.

PERGUNTA 05:
EM SEU ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS, CONSTATAMOS NA PLANILHA DE MATERIAIS REFERENTE AO LOTE 7 – MUNICÍPIO DE UBAÍ, ITEM 1.276, CÓD. 11044, O SEGUINTE:

“-TK7 JGS PB FoFo DN 150 23.200KG; UNID.(M); QTDE. 11.549,00”

ENTENDEMOS QUE, POR SE TRATAR DE UMA TUBULAÇÃO A SER UTILIZADA EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, OS TUBOS ESPECIFICADOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 15420 – TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA CANALIZAÇÕES DE  ESGOTO – REQUISITOS; NBR 13747 – JUNTA ELÁSTICA  PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL – TIPO JE2GS  - ESPECIFICAÇÃO E NBR 11827:1991 – REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL. 

NORMAS ESTAS, ATUALMENTE VIGENTES PARA CANALIZAÇÕES DE FERRO DÚCTIL, QUE GARANTEM A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS OFERTADOS, PREVENINDO DESTA FORMA TRANSTORNOS FUTUROS EM OUTRAS ETAPAS DO PROCESSO.

ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO? SOLICITAMOS, OUTROSSIM, UMA MANIFESTAÇÃO DA CODEVASF SOBRE O REFERIDO.

RESPOSTA 05: 

O FORNECIMENTO DO MATERIAL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DA OBRA E O MESMO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA A SUA UTILIZAÇÃO NO EFLUENTE DO SISTEMA A SER IMPLANTADO.

PERGUNTA 06: 

ANALISANDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 7 DA CONCORRÊNCIA 083/2010, PERGUNTO: A MONTAGEM DE LIGAÇÃO É EM ‘METRO’ OU ‘UNIDADE’?

03.15    MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50M - ASSENTAMENTO – M – 5.031,00 – 1,64 – 8.250,84 – 

03.16 MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50M ATÉ 2,0M) – ASSENTAMENTO – M- 441,00 – 1,64 – 723,24 

03.17 MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,0M ATÉ 2,50M – ASSENTAMENTO – M – 94,50 – 1,64 – 154,98 –

03.18 MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,50M ATÉ 3,0M) – ASSENTAMENTO – M – 9,00 – 1,64 – 14,76 

03.19 MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,0M ATÉ 3,50M) – ASSENTAMENTO – M – 13,50 – 1,64 – 22,14.

RESPOSTA 06:
SEGUIR CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E





































                   EST116046/ECS
               FAX 028/11 – ED 83/10  - ESCLARECIMENTOS
1
EST116046/ECS         FAX 028/11  ED 83/10 ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

