[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	18/05/10
	271/10
	1

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4787
	(61) 3312-4619

	CIRCULAR – EDITAL Nº 025/2010

	
	

	RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 25/10, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

CONFORME ITEM 6.3 – PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 2, NO SUBITEM 6.3.2, LETRA “E” DO PRESENTE EDITAL, DEVE-SE APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, CONFORME SEGUE: “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, OFERTADO POR ITEM E SUBITEM, EM CD-ROM, SOB PENA DE TER SUA PROPOSTA REJEITADA NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO”. PORÉM, NO SUBITEM 6.3.2.6, O EDITAL CITA QUE A LICITANTE QUE OBTIVER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA IRÁ APRESENTAR COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS NO PRAZO DE 72 HORAS. PERGUNTA: A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DEVERÁ SER APRESENTADA POR TODAS AS LICITANTES (CONFORME SUBITEM 6.3.2) OU APENAS PELA VENCEDORA (ENTENDIMENTO DO SUBITEM 6.3.2.6)?

RESPOSTA 01:

CONFORME SUBITEM 6.3.2.6 DO EDITAL, A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELA EMPRESA VENCEDORA NO PRAZO DE 72 HORAS.

PERGUNTA 02:

EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO DIVIDIDO EM NOVE VOLUMES, CONSTATAMOS A AUSÊNCIA DO VOLUME 6 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO E DO VOLUME 7 ANEXOS (ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDO AMBIENTAL). ONDE PODEMOS ADQUIRIR OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS ACIMA?

RESPOSTA 02:

O VOLUME 6 (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO) E O VOLUME 7 ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E ESTUDO AMBIENTAL) ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA CODEVASF, ANEXO II – NOVO PROJETO BÁSICO.

PERGUNTA 03:

A EMPRESA LICITANTE DEVE APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OS MATERIAIS?

RESPOSTA 03:

NÃO SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA MATERIAIS.

PERGUNTA 04:

NÃO ENCONTRAMOS AS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNDAÇÕES DOS RESERVATÓRIOS EM ESTACA ESCAVADA E BLOCO. ONDE PODEMOS ADQUIRI-LOS?

RESPOSTA 04:

AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS FUNDAÇÕES DOS RESERVATÓRIOS SE ENCONTRAM NO PROJETO DO RESERVATÓRIO, COM TODOS OS DETALHES NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS MESMAS.

PERGUNTA 05:

POR FAVOR, DISPONIBILIZAR O PROJETO INDIVIDUAL DOS FILTROS ESPECIFICADOS NA UNIDADE DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SUBITENS 05.01; 05.02; 06.01; 06.02; 07.01; 07.02; 08.01; 08.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

RESPOSTA 05:

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FILTROS ENCONTRAM-SE NO VOLUME 02 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ITEM 1.16) E NO MEMORIAL DE CÁLCULO, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA CODEVASF, ANEXO II – NOVO PROJETO BÁSICO. O PROJETO DOS FILTROS ENCONTRA-SE NO DESENHO DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA).

PERGUNTA 06:

QUAIS OS PONTOS OPERACIONAIS DOS CONJUNTOS MOTOR BOMBAS ESPECIFICADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

POVOADO BOQUEIRÃO: SUBITEM 02.06 E 11.07

POVOADO ILHA GRANDE – TOURÃO/ POVOADO PERIQUITO: SUBITEM 02.06

POVOADO JACARÉ: SUBITEM 01.06

POVOADO SALITRE: 02.07; 05.02; 10.06; 10.07; 22.07 E 34.07.

RESPOSTA 06:

OS PONTOS OPERACIONAIS DOS CONJUNTOS MOTRO-BOMBA ESTÃO INFORMADOS NO MEMORIAL DE CÁLCULO, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA CODEVASF, ANEXO II – NOVO PROJETO BÁSICO.

PERGUNTA 07:

O ITEM 13.10 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA – POVOADO DE JACARÉ – “ CALÇADA DE CONTORNO DO RESERVATÓRIO” ESTÁ COM A UNIDADE EM M². O ITEM 14.13 DA MESMA PLANILHA CONSTA O MESMO SERVIÇO, COM O MESMO PREÇO UNITÁRIO, POREM COM A UNIDADE EM M³. PERGUNTA: QUAL A UNIDADE A SER CONSIDERADA?

RESPOSTA 07:

A UNIDADE A SER CONSIDERADA É O M².

PERGUNTA 08:

ENTENDEMOS QUE O SERVIÇO “EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL COM HIDRÔMETRO” SERÁ EXECUTADO EM TERRENO NATURAL E EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 08:

NÃO NECESSARIAMENTE, POIS PODERÁ OCORRER MATERIAL DE 2ª E 3ª, CONFORME PREVISTO NAS ESCAVAÇÕES PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

PERGUNTA 09:

NA PLANILHA DO POVOADO DE SALITRE, O ITEM 34.09 – ELEMENTO VAZADO E = 07CM ESTÁ COM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,58 E NOS ITENS 03.11, 07.09, 10.09, 22.09 O PREÇO DO MESMO SERVIÇO É R$ 7,36. QUAL SERÁ O PREÇO A SER CONSIDERADO PARA O SERVIÇO ELEMENTO VAZADO E = 07CM?

RESPOSTA 09:

O PREÇO UNITÁRIO CORRETO PARA O ITEM “ELEMENTO VAZADO E = 7CM” É 7,36.

INFORMAMOS AINDA, QUE TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, A DATA DE ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DO REFERIDO EDITAL FICA ADIADA PARA O DIA 22/06/2010, ÁS 10H00 (DEZ HORAS), NO MESMO LOCAL ANTERIORMENTE MARCADO.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO



































EST116007/ESL
FAX 271-10
1
EST116007/ESL
FAX-271-10 
2

_1161585798.bin

