[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 089/11

	24/08/11
	89/11
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EDITAL DE CONCORRÊNCIA  Nº 06/2011

	xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2011, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ESCLARECEMOS:
PERGUNTAS: 

1- O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SOLICITADO NO ITEM 4.3.2.G DEVE SER APRESENTADO EM QUAL MODELO? CASO O MODELO SEJA A CARGO DA LICITANTE SERÁ PERMITIDO APRESENTAR O CRONOGRAMA MACRO COM OS SUB ITENS “INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS”, “REDE COLETORA/INTERCEPTORAS”, “ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO/LINHAS DE RECALQUE”, “ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE” E “MATERIAIS?”

2- QUAL A DISTÂNCIA E LOCAL CONSIDERADOS NO ORÇAMENTO PARA O ITEM “04.146 – FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ENCHIMENTO DAS LAGOAS E REATOR?”

3- ENTENDEMOS QUE É NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE POLIBRID NAS PAREDES DOS REATORES. ESTE ITEM NÃO CONSTA NA PLANILHA. COMO DEVEMOS PROCEDER? QUAL A IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO PREVISTA NAS PAREDES DOS REATORES? 

4- COM RELAÇÃO AOS ITENS DE SERVIÇOS OMISSOS NESTA ETAPA LICITATÓRIA, QUAL SERÁ A POSTURA DA CODEVASF NA ETAPA CONSTRUTIVA?

5- NA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, NO PRIMEIRO PARÁGRAFO QUAL O ITEM DO EDITAL DEVO CITAR: ITEM 4.2.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA ALÍNEA “F” DO EDITAL Nº 06/2011 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE  PROPOSTA, CONFORME MODELO NO ANEXO V OU ITEM 4.3.2 PROPOSTA FINANCEIRA ALÍNEA “A” - O TERMO DE PROPOSTA – ANEXO III, INTEGRANTE DESTE EDITAL, DEVERÁ CONSTITUIR-SE NO PRIMEIRO DOCUMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA E CONTER O VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME A PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS  ANEXO II;
RESPOSTAS: 

1- DEVERÁ SER EM MODELO PRÓPRIO DA LICITANTE. SIM, SOMENTE NA APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA JUNTO AO PLANO DE TRABALHO DEVERÁ SER DETALHADO.

2- EXISTEM VÁRIOS CURSOS HÍDRICOS PRÓXIMOS AO LOCAL DA OBRA QUE PODERÃO SER UTILIZADOS COMO FONTES DE CAPTAÇÃO. FAZ PARTE DA VISITA TÉCNICA DA EMPRESA O RECONHECIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO. VEJA A COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO DE REFERÊNCIA PARA ESSE FIM E DISPONIBILIZADA NO EDITAL.

3- APLICAÇÃO DO POLIBRID É UM TIPO DE IMPERMEABILIZANTE, PORÉM EXISTEM OUTROS PRODUTOS E TÉCNICAS DISPONÍVEIS. NA OBRA EM QUESTÃO SÃO PREVISTOS OS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES, CONFORME ITENS 04.76, 04.91.09, 01.302 E 04.126 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

4- A CODEVASF DESCONHECE QUAISQUER ITENS DE SERVIÇOS OMISSOS E AS LICITANTES DEVERÃO SE ATER AOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL.

5- ALÍNEA “F” DO SUBITEM 4.2.2.1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E 


































1
/jr                                                        FAX Nº 089/11 – EDITAL Nº 06/11                                                                      

/jr                                                           FAX Nº 089/11 – EDITAL Nº 06/11                                                                      


_1161585798.bin

