[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	
	



	27/04/09
	-
	243/09

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	CIRCULAR - REF. EDITAL Nº 016/09
	XXX
	XXX


RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL Nº 016/09, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, TESTES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE HIDRÔMETROS E MANÔMETROS, CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO E REGISTROS EM BRONZE PARA O PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM DOIS LOTES, A SABER: LOTE 1 – HIDRÔMETROS E MANÔMETROS E LOTE 2 – CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO E REGISTROS DE BRONZE, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

O MODELO DO HIDRÔMETRO ESPECIFICADO PARA O LOTE I – HIDRÔMETROS E MANÔMETROS É DO TIPO WOLTMANN COM TURBINA POSICIONADA NO CENTRO DO CORPO DO HIDRÔMETRO E QUANDO SE UTILIZA ESTES EQUIPAMENTOS EM ÁGUAS COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO QUE É O CASO DA ÁGUA ONDE SERÁ INSTALADO O EQUIPAMENTO. ESTES SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TÊM CAUSADO DANOS A TURBINA DESTES EQUIPAMENTOS DEVIDO A POSIÇÃO DESTA NO CORPO DO HIDRÔMETRO E ISTO TEM CAUSADO PREJUÍZOS PARA OS USUÁRIOS DESTE EQUIPAMENTO DEVIDO A MANUTENÇÃO CONSTANTE EM ÁREAS TIPO PERÍMETROS IRRIGADOS. GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODEMOS OFERECER O HIDRÔMETRO MODELO TANGENCIAL QUE NÃO CONTEM NENHUM ELEMENTO NO CENTRO DO CORPO DO HIDRÔMETRO E QUE PODE TRABALHAR COM ÁGUA COM SÓLIDO EM SUSPENSÃO, ESTE PRODUTO TERÁ UMA VIDA ÚTIL MUITO MAIOR QUE O MODELO EM FUNÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E O BAIXO OU NENHUM CUSTO DE MANUTENÇÃO. SÓ PARA LEMBRAR A PRÓPRIA CODEVASF – REGIONAL MONTES CLAROS/MG – RECENTEMENTE TAMBÉM ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITOU ESTE MODELO DE HIDRÔMETRO (TIPO TANGENCIAL) PARA SER INSTALADO NO PROJETO JAÍBA, DISTRITO DE MOCAMBINHO.

RESPOSTA 01:

PODERÃO SER OFERTADOS, ALÉM DO HIDRÔMETRO ESPECIFICADO NO EDITAL, HIDRÔMETROS DE MODELO TANGENCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.

PERGUNTA 02:

NO OBJETO DA LICITAÇÃO SOLICITA QUE O JULGAMENTO SERÁ POR LOTE, SENDO QUE NO LOTE 1 EXISTEM ITENS COM PRODUTOS PARA FABRICANTES DIFERENTES, ISTO É, ITEM 01 E 02 – FABRICANTE DE MEDIDORES/HIDRÔMETRO E ITEM 03 FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO, DESTA FORMA SENDO FABRICANTES DIFERENTES.

DESTA FORMA QUESTIONAMOS A SEPARAÇÃO DESTES ITENS EM DOIS LOTES, FARÁ HAVER MAIOR COMPETITIVIDADE ENTRE AS EMPRESAS. FAVOR ESCLARECER:

1) O MATERIAL DA CAIXA É EM INOX OU FERRO?

2) A SUBDIVISÃO 0,5 EM 0,5 OU 5 EM 5MCA? POIS NÃO EXISTE COM ESTA SUBDIVISÃO.

3) O MODELO UTP-80/1 NÃO POSSUI ELEMENTO, SOQUETE E MECANISMO EM INOX?

PERGUNTA 03:

NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM 5.2 (ANEXO I), FORAM SOLICITADAS VAZÕES COM REFERENCIAIS AO FABRICANTE MEINECKE OU SIMILAR, SENDO QUE SOMENTE ESTA FÁBRICA NO BRASIL FORNECE COM ESTAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA O DN 200 MM.

DESTA FORMA SOLICITAMOS PARA QUE AS VAZÕES SEJAM REVISTAS COM OS INDICADORES CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

VAZÃO CONTÍNUA DE PROJETO:



250 M3/H (MÍNIMO OU MAIOR)

VAZÃO MÁXIMA DE PICO: (POUCOS MINUTOS)

650 M3/H (MÍNIMO OU MAIOR)

VAZÃO PARA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO:

2,5 M3/H (MÁXIMO OU MENOR)

RESPOSTA 02:

NEGATIVO, OS ITENS DA PLANILHA DO LOTE 1 NÃO PODERÃO SER SEPARADOS.

RESPOSTA 03:

1) AÇO CARBONO;

2) ADOTAR A SUBDIVISÃO 5,0 EM 5,0 MCA;

3) SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

INFORMAMOS QUE DEVERÃO SER MANTIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

ESCLARECEMOS AINDA, QUE O NOVO EDITAL E SEUS ANEXOS, ENCONTRA-SE NOS SITES DA CODEVASF, WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR  , E AS PROPOSTAS SERÃO RECEBIDAS DIA 08/05/09, ÀS 09:00 (NOVE) HORAS, NO SITE DO COMPRASNET.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE-SUBSTITUTO





































                   EST116046/ECS
FAX 243/09 – ED016/09

EST116046/ECS
FAX 243/09  ED16/09


_1161585798.bin

