# Ministério da Integração Nacional – M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

SGAN- Quadra 601 Conj. I Salas 201/202 Ed. Dep.Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (0xx61) 3312-4619 - FAX: (0xx61) 3312-4787 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL Nº 016/2010

FABRICAÇÃO, TESTE DE FÁBRICA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA DE TUBOS DE PRFV E PVC, E DE CONEXÕES DE FOFO PARA OS CONDUTOS FORÇADOS FS-301 E FS-505 DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA .

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2010

PROCESSO Nº 59500.000287/2010-60

###### A V I S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Fabricação, testes de fábrica, fornecimento, transportes, carga, descarga de tubos de PRFV e PVC, e de conexões de FoFo para os Condutos Forçados FS-301 e FS-505 do Projeto Salitre, localizado no município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

DATA, HORA E LOCAL  DA DISPONIBILIZAÇÃO  DO EDITAL  E SEUS ANEXOS: o Edital  estará  disponível para consulta e retirada nos sítios da CODEVASF e COMPRASNET www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A cópia do Edital também poderá ser consultada e retirada, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, a partir do dia 18/03/2010, na sala 201 do Edifício sede da CODEVASF, localizada no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN Quadra 601 Conjunto I – Brasília – DF.

OBSERVAÇÃO: As empresas que retirarem o Edital no sítio da CODEVASF deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (Anexo V), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a para o fax (61) 3312-4787.

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do Edital pelo COMPRASNET até o horário limite do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 10:00 (dez horas) do dia 22 (vinte e dois) de abril de 2010 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO:   HYPERLINK http:// www.comprasnet.gov.br.

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da internet e observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

###### Brasília – DF, 01 de abril de 2010.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

## Presidente da CODEVASF

ÍNDICE

| - DO OBJETO |  |
| --- | --- |
| - DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS |  |
| - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |  |
| - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO |  |
| - DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS |  |
| - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS |  |
| - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS |  |
| - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES |  |
| - DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS |  |
| - DA HABILITAÇÃO |  |
| - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL |  |
| - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS |  |
| - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |  |
| - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ORÇADO |  |
| - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |  |
| - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS |  |
| - DAS MULTAS |  |
| - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO |  |
| - DA FISCALIZAÇÃO |  |
| - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS |  |
| - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |  |
| - DA CONTRATAÇÃO |  |
| - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |  |
| - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS |  |

ANEXOS

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESCOPO DE FORNECIMENTO E PLANILHA DE PREÇOS ORÇADOS

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO III – TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇOS (MODELO)

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO ANEXO VI – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2010

PROCESSO Nº 59500.000287/2010-60

DATA/HORA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: das 08h00 (oito horas) do dia 05 (cinco) de março de 2010 às 09h59 (nove horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 22 (vinte e dois) de abril de 2010.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS: a partir das 10h00 (dez horas) do dia 22 (vinte e dois) de abril de 2010.

Local: www.comprasnet.gov.br.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – torna público para conhecimento dos interessados que nas datas, horários e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002,  Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

- DO OBJETO

  - Fabricação, testes de fábrica, fornecimento, transportes, carga, descarga de tubos de PRFV e PVC, e de conexões de FoFo para os Condutos Forçados FS-301 e FS-505 do Projeto Salitre, localizado no município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

- DA DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS, LOCALIZAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS

    - Os fornecimentos objeto desta licitação compreendem: fabricação, testes de fábrica, fornecimento, transportes, carga, descarga e serviços de supervisão e montagem de tubos de PRFV e de PVC, de acessórios não-metálicos e de conexões de FoFo para os Condutos Forçados FS-301 e FS-505 do Projeto Salitre, localizado no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia, distribuído em 03 (três) grupos:

GRUPO 01 – Tubos e conexões em PVC

- Item 01 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 100mm;

- Item 02 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 150mm;

- Item 03 – Luvas de correr com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm;

- Item 04 – Curva de 90º com bolsas com juntas elásticas, com diâmetro de 100mm;

GRUPO 02 – Tubos e conexões em PRFV

- Item 05 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 200mm;

- Item 06 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 250mm;

- Item 07 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 300mm;

- Item 08 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 400mm;

- Item 09 – Tubos com junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 500mm;

- Item 10 – Tubo com  junta elástica labial ou anel de borracha – com diâmetro nominal de 800mm;

- Item 11 – Luvas de correr com juntas elásticas, com diâmetro nominal de 200mm;

- Item 12 – Luvas de correr com juntas elásticas, com diâmetro nominal de 250mm;

- Item 13 – Luvas de correr com juntas elásticas, com diâmetro nominal de 300mm;

GRUPO 03 – Conexões em FoFo

- Item 14 – Conexões, extremidade com flange e ponta, com acessórios (parafusos, porcas e juntas) – com diâmetro nominal de 300mm e 44cm de comp.;

- Item 15 – Conexões, extremidade com flange e ponta, com acessórios (parafusos, porcas e juntas) – com diâmetro nominal de 400mm e 48cm de comp.;

- Item 16 – Conexões, extremidade com flange e ponta, com acessórios (parafusos, porcas e juntas) – com diâmetro nominal de 500mm e 52cm de comp.;

- Item 17 – Conexões, extremidade com flange e ponta, com acessórios (parafusos, porcas e juntas) – com diâmetro nominal de 700mm e 62cm de comp.;

- Item 18 – Tê com bolsas de derivação flange, com acessórios (parafusos, porcas, JE), diâmetro nominal de 400mm – com derivação de diâmetro de 100mm;

- Item 19 – Tê com bolsas de derivação flange, com acessórios (parafusos, porcas, JE), diâmetro nominal de 700mm – com derivação de diâmetro de 300mm;

- Item 20 – Tê com bolsas de derivação flange, com acessórios (parafusos, porcas, JE), diâmetro nominal de 700mm – com derivação de diâmetro de 100mm;

- Item 21 – Tê com bolsas de derivação flange, com acessórios (parafusos, porcas, JE), diâmetro nominal de 800mm – com derivação de diâmetro de 100mm;

- Item 22 – Tê com bolsas, com acessórios(JE), diâmetro nominal de 150mm – com derivação de diâmetro de 100mm;

- Item 23 – Luvas com bolsas de juntas elásticas ou anel de borracha, com diâmetro nominal de 700mm;

- Item 24 – Luvas de correr, com acessórios (JE), com diâmetro nominal de 400mm;

- Item 25 – Luvas de correr, com acessórios (JE), com diâmetro nominal de 500mm;

- Item 26 – Luvas de correr, com acessórios (JE), com diâmetro nominal de 600mm;

- Item 27 – Redução com ponta e bolsa, com acessórios (JE), redução de 600x400mm;

- Item 28 – Redução com ponta e bolsa, com acessórios (JE), redução de 500x400mm;

- Item 29 – Redução com ponta e bolsa, com acessórios (JE), redução de 300x150mm;

- Item 30 – Redução concêntrica, com acessórios (JE), redução de 100x80mm.

    - A descrição dos fornecimentos, objeto deste Edital, consta do Escopo de Fornecimento e Especificações Técnicas, Anexo I deste Edital, e demais elementos técnicos constantes do mesmo.

    - O fornecimento compreenderá tubos e conexões de juntas elásticas e de juntas flangeadas que totalizam uma extensão aproximada de 25 km de tubulações.

    - Os tubos, acessórios e conexões objeto deste Edital deverão ser ofertados considerando a composição de materiais de fabricação abaixo discriminada:

- PVC – cloreto de polivinila – para diâmetros de 100 a 150 mm;

- PRFV – plástico reforçado com fibra de vidro – para diâmetros de 200 a 800 mm;

- Acessórios de matérias não-metálicos;

- Conexões de ferro fundido.

    - A montagem dos equipamentos não faz parte do escopo de fornecimento.

    - O transporte, carga e descarga dos equipamentos é de responsabilidade da licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

  - LOCALIZAÇÃO

    - A área do Projeto Salitre está localizada entre os paralelos 9º 31’ 15” e  9º 52’ 30”, no hemisfério sul, e entre 40º 15’ 00” e 40º 37’ 00”, a oeste de Greenwich, no Município de Juazeiro, Estado da Bahia, no submédio São Francisco, margem direita.

    - A área do projeto situa-se nas terras da bacia do Rio Salitre e localiza-se dentro das seguintes coordenadas:

Y ≡ de 8.924.000 a 8.951.000; e X ≡ de 319.000 a 331.000.

    - O acesso à área do projeto se dá por meio da BR-210. Os povoados próximos de maior importância são: Campo dos Cavalos e Junco.

  - LOCAL DE ENTREGA

    - Os  equipamentos objeto deste Edital deverão ser entregues no canteiro de obras do Projeto Salitre, localizado no município de Juazeiro,  no Estado da Bahia, conforme item 2 deste Edital.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, nacionais, individualmente ou consorciadas, que atendam todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e devidamente credenciados no site do COMPRASNET: www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

    - As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

      - As microempresas e empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, bem como, estão aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

      - Em relação à sociedades cooperativas só poderão participar, com tratamento diferenciado, conforme subitem 3.1.1.1 acima, aquelas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.

    - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá declarar ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).

    - Será permitida a subcontratação do objeto desta licitação, nos limites estabelecidos abaixo:

- Lote 01: 20% (vinte por cento);

- Lote 02: 40% (quarenta por cento);

- Lote 03: 30% (trinta por cento).

    - As licitantes deverão apresentar proposta para todos os itens discriminados nas Especificações Técnicas  e Escopo de Fornecimento – Anexo I, deste Edital. Não serão aceitas propostas para itens isolados, implicando na desclassificação da proposta.

  - O atestado de visita não é exigido, porém, a licitante é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Para visita ao local onde serão executados os serviços/fornecimentos, as licitantes deverão contatar o chefe da Equipe de Fiscalização de Obras do Projeto Salitre, no município de Juazeiro, Bahia, Telefax (74) 3617-1045.

  - Caberá ao licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico:

- Credenciar-se no SICAF;

- Remeter no prazo estabelecido no subitem 6.1. do Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- Responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/05);

- Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, Decreto nº 5.450/2005);

- Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- Utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar do Pregão na forma eletrônica;

- Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.10.           Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou concordatária, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;

- Empresa consorciada está impedida de participar nesta Licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente. Esta restrição não se aplica à participação de empresas subcontratadas, devendo para tanto praticar os mesmos preços para os equipamentos/materiais de mesma marca ofertada

  - As empresas concorrentes deverão se inteirar dos fornecimentos a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso o sistema eletrônico (artigos 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (artigos 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigos 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

- DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br ou por fax (61) 3312-4787 ou, ainda, por e-mail licitacao@codevasf.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos formulados fora deste prazo, serão consideradas como não recebidas.

  - O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - Os licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que o licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do Edital no sitio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá apresentar, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo, obrigatoriamente, a especificação dos materiais a serem ofertados, detalhadamente, em língua portuguesa, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas nos seus manuais, atentando-se para as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento – Anexo I, integrante deste Edital, contemplando os preços unitário e global, por item, devendo ser cotado todos os itens que compõe cada grupo, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga e descarga do material, seguro, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, tributos e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 21, caput, Decreto 5.450/2005).

    - No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, da proposta eletrônica, deverá ser especificado o objeto, de forma que seja possível a sua identificação, sob pena de desclassificação.

  - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a executar os serviços, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes do subitem 3 deste Edital.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

  - Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes do fornecimento serão de responsabilidade do licitante vencedor.

  - Não serão consideradas propostas ou lances com que não contemple todos os serviços solicitados neste Edital.

  - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido o por extenso.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissos ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

  - As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ou Sociedades Cooperativas deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

- DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 10:00 (dez horas) do dia 06 (seis) de abril de 2010 e em conformidade com o subitem 6.1. deste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 016/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do artigo 22 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento do valor consignado no registro.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

  - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.9.	Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que, após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

  - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

  - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

  - Para efeito do disposto no subitem 8.11. deste Edital (art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

8.15	Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.14 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.16	A condição prevista no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.17	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Para efeito de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR GRUPO, considerando o valor global do mesmo.

  - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, conforme discriminados no subitem 2.10.1 e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste Edital (artigo 25 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O Pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora  após o encerramento da sessão pública,  observados os prazos recursais, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Após a análise das propostas, por item, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preço global superior ao valor orçado pela CODEVASF, tanto no grupo, como nos itens que compõe o grupo, ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

- b)   Não atenderem às exigências contidas neste Pregão Eletrônico.

  - Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele remunere a parte ou à totalidade da remuneração.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

  - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - Será(ão) considerada(s) vencedora(s), por grupo, a(s) licitante(s) que apresentar(em) o menor preço global do grupo, respeitado os valores máximos, unitário e global, do grupo e dos itens que compõe o grupo, conforme Planilha de Preços, Anexo I deste Edital,  orçada pela CODEVASF.

    - Na aferição da proposta mais vantajosa no caso de sociedade cooperativa, deverá ser incluso na proposta o equivalente a 15% (quinze por cento), no caso de não ter sido considerado, que se refere a contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura, relativamente aos serviços prestados por cooperados, de acordo com o art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei nº 9.876/99, uma vez que o tomador de serviços, no caso a Codevasf, deverá recolher essa quantia.

  - A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 6.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha, com os valores unitário e global, por item, devidamente atualizada, bem como com o valor global do grupo, conforme modelo constante do Anexo IV, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, e enviada mediante o sistema eletrônico ou por meio do fax (61) 3312-4787, no prazo de 02 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, juntamente com a documentação de habilitação, e deverá conter ainda:

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, C.N.P.J., e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Especificação completa do objeto ofertado, compatível com o Edital;

- Termo de Proposta, constante do Anexo III, que é parte integrante deste Edital, devidamente preenchido;

- Planilha de Preços, constante do Anexo IV, preenchida com clareza e sem rasuras, indicando os preços unitários e total da proposta (Modelo 1 e 2);

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos fornecimentos, obedecendo às atividades e prazos, observando o prazo estabelecido para a execução dos fornecimentos;

- Nome e endereço (cidade, estado e país) do fabricante de cada bem ofertado;

- Os serviços adicionais deverão ser fornecidos e seus custos incluídos em separado, na Planilha de Preços, compreendendo:

- Fornecimento de manuais detalhados, em Língua Portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias;

- Fornecimento de ferramentas especiais para montagem/manutenção dos equipamentos fornecidos.

- Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes.

  - Os custos das peças de reposição não deverão estar incluídos no valor da Proposta e não serão levados em conta para efeito de julgamento.

  - A licitante deverá apresentar os valores em reais nas colunas dos impostos, anexando memória de cálculo dos mesmos, com indicação de alíquota e metodologia de cálculo dos mesmos incluindo, ICMS, IPI, ISS, ISTR, PIS, COFINS e demais impostos.

  - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, leis sociais, tributos, impostos e quaisquer encargos que incidam sobre os fornecimentos/serviços objeto deste Edital. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. Proposta com período de validade inferior será rejeitada.

- DA HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

    - Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira e Qualificação Técnica:

- Verificação, "on line", junto do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL);

a-1) 	Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) 	Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial;

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo I, parte integrante deste Edital;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física;

- Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC;

- Declaração comprobatória de que cumpre os requisitos legais para qualificação como cooperativa do cartório de Registro Civil  de Títulos e Documentos, bem como também atendem a condição  de que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II  do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;

f1) A cooperativa deverá comprovar que o objetivo social da cooperativa, constante em seu estatuto, coincide com o objeto do certame.

- Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem o fornecimento de, no caso do Lote 1 – Tubos e conexões em PVC - tubos de diâmetro igual ou maior a 150mm e extensão mínima de 1.300m; e no caso do Lote 2 – Tubos e conexões em PRFV – tubos de diâmetro maior ou igual a 500mm e extensão mínima de 1.500m;

g1) O atestado pode ser emitido  em nome do fornecedor ou do fabricante;

g2) As licitantes deverão demonstrar a sua capacidade para prestação dos serviços de assistência técnica para os citados equipamentos,  informando os centros de assistência existentes, o prazo de atendimento e as condições de sua prestação.

g3) no caso de atestados decorrentes de fornecimento de equipamentos executados em consórcio, o atestado deverá discriminar o equipamento fornecido por cada consorciada, que deverá atender as condições de qualificação técnica estabelecidas na alínea “g”;

- No caso da licitante ofertar bens que não fabricou, ou produziu, deverá ser apresentado o comprovante de que a empresa concorrente foi devidamente autorizada pelo fabricante, ou produtor dos bens, a fornecê-los no Brasil;

- Documentação Técnica em forma de literatura, catálogo, desenhos e dados, compreendendo, para cada tipo de equipamento ofertado, no mínimo o descrito nos itens seguintes, sob pena de não aceitação da proposta:

i1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

i2) Confirmar cláusula por cláusula que a proposta está estritamente em conformidade com o disposto nas especificações técnicas. Caso a licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, a mesma deverá explicitá-los em sua proposta, informando as razões que a levaram a apresentar tais observações;

- Confiabilidade dos Equipamentos: A licitante para demonstrar a confiabilidade dos equipamentos deverá apresentar uma ou mais declaração(ões) sobre o fornecimento de equipamentos similares aos da presente licitação, apresentando o seguinte:

    - Características dos equipamentos;

    - Local de instalação;

    - Nome e endereço do comprador;

    - Tempo de operação;

j1) A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base na(s) declaração(ões), apresentadas pela licitante sobre experiências de campo, fornecidas junto com a proposta para equipamentos similares aos que estão sendo ofertados. O não fornecimento das declarações sobre o funcionamento no campo, resultará na não aceitação da proposta e conseqüente desclassificação da proposta;

- Capacidade Fabril:A licitante deverá demonstrar de forma clara a sua capacidade para fabricação dos objeto deste Edital, em função das instalações e equipamentos existentes na fábrica, sendo desclassificada a proposta que não demonstrar capacidade fabril para fabricar os equipamentos, informando no mínimo o seguinte:

- Local da (s) fábrica (s);

- Área total, incluindo pátios de estocagem;

- Área total da (s) fábrica(s);

- Área total de administração;

- Maquinário instalado;

- Número de funcionários na administração;

- Número de funcionários na produção;

- Produção mensal (ton./mês).

  - A validade das certidões referidas no subitem 10.1.1. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

  - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do artigo 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

  - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

  - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser apresentados via fax (61) 3312-4787, no prazo de 02 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

  - Os documentos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da apresentação via fax.

  - Para fins de habilitação, a CODEVASF poderá consultar, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, os documentos não contemplados no SICAF ou que nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

  - A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no item 10.1.1 deste Edital implicará na inabilitação da licitante.

  - Participação sob a forma de Consórcio:

    - Os consórcios deverão ser constituídos sob as leis brasileiras.

    - As empresas componentes do consórcio deverão preencher individualmente os critérios de qualificação relativos à situação jurídica e à regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, conforme alínea “a”  e “ d” do subitem 10.1.1 deste Edital;

    - As empresas componentes dos consórcios devem satisfazer coletivamente os critérios de Qualificação Técnica, conforme alíneas “g” a “k” do subitem 10.1.1 deste Edital;

    - As empresas que participarem sob a forma de consórcio deverão apresentar Termo de Compromisso de Consórcio, do qual deverão constar os seguintes Itens:

  - Indicação da empresa líder e do representante do consórcio, e proporção, em percentual, da participação de cada consorciada;

  - Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante da CODEVASF, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases da licitação quanto na execução do Contrato;

  - Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da vigência ou do fornecimento/execução dos serviços, objeto desta licitação;

  - Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem prévia anuência da CODEVASF, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original;

  - Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação própria;

  - Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do Contrato, objeto desta licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente formalizado de acordo com o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações e art. 33 da Lei 8.666/93, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos, de acordo com a natureza das pessoas consorciadas.

  - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar nº 1123, de 14/12/2006).

  - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 10.9 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 10.10.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (§ 3º do artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O resultado do valor do grupo serão obtidos pelo somatório dos itens que pertencem ao grupo, que estão definidos no Anexo – I deste Edital, e estarão contemplados pelo sistema do pregão eletrônico no Comprasnet.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, antes da data de realização da sessão do Pregão Eletrônico.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da CODEVASF, localizada no SGAN/Norte Quadra 601 Conjunto I – Brasília – DF, nos dias úteis no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

    - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por e-mail.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do item do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação dos itens aos proponentes vencedores pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

  - A adjudicação dos trabalhos será efetuada mediante Contrato que a proponente vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes nestas especificações e seus Anexos.

  - Além das medidas legais cabíveis, a proponente vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

  - As despesas com a execução dos fornecimentos/serviços correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.0379.1692.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia, Categoria Econômica 4, sob gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura da CODEVASF.

  - A CODEVASF se propõe a pagar o valor máximo global de R$ 1.570.430,85 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), sendo os valores globais máximos, por grupo, o discriminado abaixo:

- Grupo 01 – R$ 103.889,70 (cento e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos);

- Grupo 02 – R$ 1.422.753,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e quatro centavos);

- Grupo 03 – R$ 43.787,71 (quarenta e três mil,  setecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos).

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para o fornecimento, objeto desta licitação, é de 90 (noventa) dias, por lote, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em reais com base no cumprimento dos seguintes eventos:

a) 90% com a entrega dos equipamentos na obra;

b) 10% com o termo de recebimento dos equipamentos.

    - O pagamento do evento constante da alínea “a” acima poderá ser liberado proporcionalmente à entrega parcial dos equipamentos na obra.

    - O pagamento do evento constante da alínea “b” acima será liberado somente após a entrega total dos equipamentos na obra. Pagamento integral proporcional ao material fornecido na obra;

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização (caso do evento “c”).

  - As faturas/notas fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora do contrato.

16.4.1.      Para os eventos “a” e “b” deverão ser apresentadas notas fiscais para entrega futura para simples faturamento. Não serão aceitas recibos para remuneração dos respectivos faturamentos.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos fornecimentos, destacados os impostos incidentes.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF, considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Havendo atraso no pagamento, ou seja, o mesmo ser efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 16.6, configura-se o caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30x (1+im2/100)dx2/30x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período mínimo de um ano, após assinatura do instrumento contratual. Após esse prazo poderão ser reajustados mediante solicitação da contratada aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V . ( I1 – I0 ) / I0

Onde:

R – corresponde ao valor de reajustamento;

V – corresponde ao valor contratual a ser reajustado;

I0 – corresponde ao índice do mês de apresentação da proposta;

I1 – corresponde ao índice do mês de aniversário da proposta.

  - Os índices a serem considerados no reajustamento dos Lotes 01 e 02 serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Gétulio Vargas –  A1006821 – IPA – Origem – OG – DI – Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Artigos de Borracha e Material Plástico.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento do Lote 03 serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Gétulio Vargas –  A1006823 – IPA – Origem- OG-DI-Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Metalúrgica Básica.

18.              DAS MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias;

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao setor de contabilidade/finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pelo Gerente de Gestão Estratégica, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada à assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, Inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas contratuais.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da fiscalização, poderá a contratada recorrer a CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término do fornecimento, a contratada requererá o  recebimento definitivo do fornecimento.

  - A fiscalização fará a vistoria e se os fornecimentos estiveram de acordo com as especificações técnicas e termos do contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexada ao processo de liberação e pagamento.

  - O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Licitante fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos por um período de 24 (vinte e quatro) meses após a emissão do Termo de Encerramento Físico ou 12 (doze) meses após sua entrada em funcionamento, evento que ocorrer primeiro.

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - Fica assegurado a CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os fornecimentos prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para  a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos aqui propostos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos fornecimentos objeto deste Edital.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de contrato, de conformidade com a minuta constante em Anexo a este Edital.

  - Após a homologação do Pregão Eletrônico, o proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo V, por lote/grupo,  adaptado à proposta vencedora.

  - A recusa da adjudicatária, não justificada, em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 18.1. é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com ao objeto do Pregão e observada a legislação.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Fica assegurado à CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - À CODEVASF fica assegurada o direito de, a seu exclusivo critério, participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui contratados.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhistas, securitária, previdenciária e fiscal, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

  - O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:30 (dezessete e trinta) horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17/07/2002,  de 08/08/2000 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser emitida em nome da licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília – DF, 01 de abril de 2010.

´

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

Proc.: nº 59500.002776/2009-12/LMC

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE FORNECIMENTO

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

(PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 10.2,  Alínea “a”).

A Licitante _____________________________________________________, CNPJ/MF n.º ____________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (artigo 32 - § 2º Lei n.º 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF, (artigo87 Inciso IV Lei n.º 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

LOTE/GRUPO ______

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

SGA/Norte Quadra 601 Conjunto I – Edifício Sede da CODEVASF.

70830-901 – Brasília – DF.

REF.: 	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2010

OBJETO: Fabricação, testes de fábrica, fornecimento, transportes, carga, descarga de tubos de PRFV, PVC e de conexões de FoFo para os Condutos Forçados FS-301 e FS-505 do Projeto Salitre, localizado no município de Juazeiro, no Estado da Bahia..

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital nº 0162010, cujo objeto está descrito acima, que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, para o Lote/Grupo _________, pelo valor global de R$_____(_______), conforme Planilha de Preços em anexo, parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja, ____ /____/____, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório, conforme cópia da procuração que fazemos anexar.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes  sobre  o  fornecimento objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS

(OBS: As licitantes deverão observar o critério de aceitabilidade de preços máximos unitários e global fixados no item 9.8 do Edital.)

MODELO 1 – PLANILHA DE PREÇOS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

MODELO 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

OBS: As licitantes deverão observar o critério de aceitabilidade de preços máximos unitários e global fixados no item 9.8 do Edital.

Data:

______________________________

Representante Legal

(assinatura, nome legível e cargo do signatário)

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VI

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL Nº 016/09 (PREGÃO ELETRÔNICO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Fabricação, testes de fábrica, fornecimento, transportes, carga, descarga de tubos de PRFV, PVC e de conexões de FoFo para os Condutos Forçados FS-301 e FS-505 do Projeto Salitre, localizado no município de Juazeiro, no Estado da Bahia.. |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO ANEXO II – TERMO DE PROPOSTA ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ANEXO IV – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANEXO V – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (O Edital retirado no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |