|  | 15/07/10 | 337/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312.4724 |  | (61) 3312.4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 044/2010 | (19) 3576-6031 |  | (19) 8141-1212 |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2010, QUE TEM POR OBJETIVO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA DE TUBOS EM PRFV, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, NUM TOTAL DE 1380 METROS, PARA A REDE PRESSURIZADA DO SETOR A5 (COMPLEMENTAÇÃO), DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: PODEMOS OFERTAR TUBOS COM COMPRIMENTO ÚTIL DE 12 METROS? RESPOSTA 1: É POSSÍVEL OFERTAR TUBOS DE COMPRIMENTOS DE 12 METROS DESDE QUE SEJA ATENDIDO O QUANTITATIVO ESPECIFICADO NO EDITAL. PERGUNTA 2: A CODEVASF É CONTRIBUINTE DO ICMS? PODEMOS APLICAR O PERCENTUAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL, JÁ QUE A ORIGEM DA OPERAÇÃO SERÁ EM SP COM DESTINO BA? RESPOSTA 2: A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR EM REAIS OS PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM MENÇÃO DISCRIMINADAS DA TRIBUTAÇÃO PLENA ATÉ O LOCAL DE ENTREGA NO PROJETO, CONSIDERANDO QUE A CODEVASF NÃO POSSUI INSCRIÇÃO ESTADUAL, SENDO CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL. A CONCORRENTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER ACRÉSCIMO QUE OCORREM PELA NÃO OBSERVÂNCIA DESTA PARTICULARIDADE. PERGUNTA 3: NO EDITAL ANEXADO NO SITE DO COMPRASNET.GOV A DATA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO É AS 10:00 HS A PARTIR DO DIA 20 DE JULHO, ENQUANTO NO EDITAL BAIXADO PELO SITE DA CODEVASF A DATA É DO DIA 22 DE JULHO. QUAL DATA DEVEMOS CONSIDERAR PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO? RESPOSTA 3: A DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO É A PARTIR DAS 10:00 (DEZ HORAS) DO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JULHO DE 2010 LUCIANA MOTA COELHO CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |