|  | 16/07/10 | 349/10 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312.4724 |  | (61) 3312.4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 044/2010 | (xx) xxxxx |  | (xx) xxxxxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2010, QUE TEM POR OBJETIVO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA DE TUBOS EM PRFV, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, NUM TOTAL DE 1380 METROS, PARA A REDE PRESSURIZADA DO SETOR A5 (COMPLEMENTAÇÃO), DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: NO ANEXO I O EDITAL ESPECIFICA: “TUBO PRFV POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO”, PODERÁ SER OFERTADO O TUBO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, A FIM DE POSSIBILITAR O MAIOR NÚMERO DE CONCORRENTES E A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E CONSEQUENTEMENTE MAIS ECONÔMICA AOS COFRES PÚBLICOS (CONFORME DETERMINA A LEI 8.666/93)? RESPOSTA 1: DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS AS ESPECIFIAÇÕES TÉCNICAS MENCIONADAS NO EDITAL, ALÉM DE RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS ATÉ 60ºC E AS NORMAS: - NORMA AWWA C950 E SEU MANUAL M45. - NORMA NBR 15536. PODERÁ SER OFERTADO TUBO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. PERGUNTA 2: O DIÂMETRO EXTERNO AO LONGO DE TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EQUIVALENTE AO DIÂMETRO EXTERNO DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO? ##### RESPOSTA 2: DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MENCIONASDAS NO EDITAL E OS TUBOS APRESENTEM INTERCAMBIALIDADE, POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DAS PONTAS E JUNTAS ELÁSTICAS DIRETO AS LINHAS DE PRFV/JE, RPVC, PVC DEFOFO E FERRO FUNDIDO, NÃO É O OBRIGATÓRIO QUE O DIÂMETRO EXTERNO AO LONGO DE TODA A TUBULAÇÃO SEJA EQUIVALENTE AO DIÂMETRO EXTERNO DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO. ###### MESSIAS CARVALHO DA SILVA CHEFE SUBTISTUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |