[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 161/11



	27/12/11
	
	161/11

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DO EDITAL 26/2011
	XXX
	XXX


RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 26/11, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 60.000 BOMBAS D’ÁGUA MANUAIS, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E 60.000 VÁLVULAS DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE, PARA INSTALAÇÃO NAS CISTERNAS DE POLIETILENO DE 16.000 LITROS, VISANDO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS (NORTE DE MINAS), SERGIPE, PERNAMBUCO E PIAUÍ, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:  

NA QUALIDADE DE FABRICANTE DE VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE DE 1”, VENHO SOLICITAR A CODEVASF QUE SEJA DESMEMBRADO O ITEM CORRESPONDENTE DOS 07 (SETE) GRUPOS, CRIANDO DESTA FORMA O ITEM ESPECÍFICO, A FIM DE PARTICIPARMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 026/11-CODEVASF.

TAL SOLICITAÇÃO SÓ TRARÁ BENEFÍCIOS PARA A CODEVASF CONSIDERANDO QUE A PARTICIPAÇÃO DO ITEM EM REFERÊNCIA SERÁ EFETUADA POR FABRICANTE O QUE REDUZIRÁ O CUSTO DE FORMA SUBSTANCIAL.

RESPOSTA 01: 

SALIENTA-SE QUE, O SUBITEM 3.1.5 DO EDITAL PREVÊ A SUBCONTRATAÇÃO DO EQUIPAMENTO SUPRACITADO, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO.

PERGUNTA 02:

A LICITAÇÃO É SOMENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL OU A TEM  INSTALAÇÃO? 

RESPOSTA 02:

CONFORME ITEM 2.0 DO EDITAL “DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS E DOS LOCAIS DE ENTREGA” O SUBITEM 2.1.3 AFIRMA QUE A INSTALAÇÃO DAS BOMBAS E DAS VÁLVULAS NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO.

PERGUNTA 03:

FABRICO ESTA BOMBA, PORÉM A MINHA É PARECIDA GOSTARIA DE SABER SE PODE SER CONFORME MEU MODELO, A SAIDA DELA É NA CABEÇA DA BOMBA E NÃO NO CORPO.

RESPOSTA 03:

SIM, PODERÁ PARTICIPAR. ENTRETANTO, A EMPRESA DEVERÁ GARANTIR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO ANEXO IV DO EDITAL.

PERGUNTA 04:

O VENCEDOR DO PROCESSO DEVERÁ INSTALAR OS EQUIPAMENTOS?

RESPOSTA 04:

CONFORME SUBITEM 2.1.3. A INSTALAÇÃO DAS BOMBAS E DAS VÁLVULAS NA CISTERNA NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E





































                                 FAX 161/11 – ED 26/11  - ESCLARECIMENTOS
1
        FAX 161/11  ED 26/10 ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

