[image: image1.png]CODEVASF@




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA


ANEXO III

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

GRUPO I – Transformadores

	SUBITEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAIS
	PREÇO UNITÁRIO

(EM R$)
	PREÇO GLOBAL

(EM R$)

	1
	TRANSFORMADOR A OLEO 34,5KV/0,38-0,22KV – 225 KVA-60HZ (ER-4 e ER-5), conforme ET-07-840
	2,00
	
	

	2
	TRANSFORMADOR A OLEO 34,5KV/0,38-0,22KV – 15 KVA – 60 HZ (ER-1, ER-2 e ER-3)- Serviços Auxiliares, ET-07-840
	3,00
	
	

	3
	TRANSFORMADOR A SECO 34,5KV/0,38-0,22KV – 750 KVA-60HZ (ER-1, ER-2 e ER-3) conforme ET-07-841
	3,00
	
	

	TOTAL GERAL (EM R$)
	


GRUPO II – Disjuntores e Chaves

	SUBITEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAIS
	PREÇO UNITÁRIO

(EM R$)
	PREÇO GLOBAL

(EM R$)

	4
	DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, In=630 A, Pcc=350MVA/34,5KV, c/painel relés secundários incorporado (ER1,ER-2 e ER-3), conforme folha de dados/especificações  anexa
	3,00
	
	

	5
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR In=250 A, Icc     =10 KA, 380V
	2,00
	
	

	6
	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR , IN 400 A , Vn – 34,5 KV, com punho e base , completa conforme ET – 07 – 870 , uso interno.
	3,00
	
	

	TOTAL GERAL (EM R$)
	


GRUPO III – Cabos Elétricos

	SUBITEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAIS
	PREÇO UNITÁRIO

(EM R$)
	PREÇO GLOBAL

(EM R$)

	7
	CABO COBRE SINGELO 185 mm², ISOL. EPR 0,6/1KV
	1200
	
	

	8
	CABO COBRE SINGELO 120 mm², ISOL. EPR 0,6/1KV
	1200
	
	

	9
	CABO COBRE SINGELO 50 mm², ISOL. EPR 0,6/1KV
	800
	
	

	10
	CABO DE COBRE NU 95 mm²
	200
	
	

	11
	CABO DE COBRE NU 50 mm²
	400
	
	

	12
	CABO DE COBRE NU 35 mm²
	400
	
	

	13
	CABO DE COBRE NU 25 mm²
	200
	
	

	TOTAL GERAL (EM R$)
	


GRUPO IV – Quadros Gerais de Baixa Tensão

	SUBITEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAIS
	PREÇO UNITÁRIO

(EM R$)
	PREÇO GLOBAL

(EM R$)

	14

15
	QGBT/CCM’sQuadro geral de baixa tensão QGBT com entrada geral por disjuntor 1.250 A com partida a Inversor de 250cv com 03(três) cubículos cada para os CCM’s, com barramento de In = 1250 A, 380 V , 60 Hz, Icc = 20 KA,  conforme projetos de referência, especificações técnicas ET-07-810 e folha de dados.

Quadro geral de baixa tensão QGBT com entrada geral por disjuntor 1.250 A com partida a Inversor de 200cv com 03(três) cubículos cada para os CCM’s, com barramento de In = 1250 A, 380 V, 60 Hz, Icc = 20 KA,  conforme projetos de referência, especificações técnicas ET-07-810 e folha de dados.
	2,0

(250cv)

1,0

(200cv)
	
	

	16
	Quadro geral de baixa tensão QGBT com entrada geral por disjuntor 400 A, 3 partidas reversoras e 3 partidas por inversor de 75cv - com 03(três) cubículos para os CCM’s, com barramento de In = 500 A, 380 V , 60 Hz, Icc = 15 KA,  conforme projetos de referência, especificações técnicas ET-07-810 e folha de dados.
	2,00
	
	

	17
	Quadros de Serviços Auxiliares 380V/220V, a ser montado sobreposto em parede, contendo 2 chaves de partida direta com todas as proteções conforme unifilar ER1/ER2/ER3/ER4 e ER5-ELE-08,conforme projetos de referencia e ET-07-860.
	5,0
	
	

	18
	Painel de Automação e Controle (PAC), conforme projetos de referência, conforme unifilar ER1/ER2/ER3/ER4 e ER5-ELE-08,conforme projetos de referencia e ET-07-860.especificações técnicas ET-07-850 e folha de dados.
	5,0
	
	

	19
	Quadro de Comando e Proteção Completo conforme ET-07-810
	3,0
	
	

	TOTAL GERAL (EM R$)
	























[image: image1.png]