[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 126/11

	30/11/11
	126/11
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES A SECO E A ÓLEO, DISJUNTORES A VÁCUO, CHAVES SECCIONADORES TRIPOLARES, QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO COM CCM’S E CABOS DE COBRE SINGELOS 0,6/1,0 KV, SISTEMA DE ILUMINAÇÂO E CONTROLE DE EMERGÊNCIA PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 4 (QUATRO) GRUPOS: GRUPO 01 – TRANSFORMADORES; GRUPO 02 – DISJUNTORES E CHAVES; GRUPO 03 – CABOS ELÉTRICOS; GRUPO 04 – QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO, DESCRITOS NO ITEM 1.1 DO EDITAL, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: NO GRUPO III QUEREMOS SABER SE ESTES CABOS PODEM SER IMPORTADOS E QUAIS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT?

E SE OS CABOS POSSUIREM ISO JA É SUFICIENTE OU NÃO.

 RESPOSTA 1: SIM, OS CABOS PODEM SER IMPORTADOS. AS NORMAS A SEREM ATENDIDAS SÃO:

· NBR 9311;

· NBR 11301;

· NBR NM 280;

· NBR 7286.

PARA OS CABOS DE COBRE NU:

· NBR 5349.

PERGUNTA  2: NECESSITAMOS SABER DO DADOS DE FATURAMENTO PARA DEFINIR OS IMPOSTOS E DEMAIS TAXAS FISCAIS.

FAVOR INFORMAR SE A EMPRESA DE FATURAMENTO É CONTRIBUINTE DE ICMS.

RESPOSTA 2: ESTAS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO ITEM 16 DO EDITAL – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – E NAS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO QUADRO PP (ANEXO II).

A CODEVASF NÃO É CONTRIBUINTE DO ICMS.

PERGUNTA 3: QUEREMOS SABER SE O PREGÃO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA, OU SOMENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL.

RESPOSTA 3: REFERE-SE SOMENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL.
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

































1
/ESL                                                          FAX Nº 126/11 – EDITAL Nº 13/11                                                                      

/ESL                                                           FAX Nº 126/11 – EDITAL Nº 13/11                                                                      


_1161585798.bin

