[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 099/11

	13/12/11
	137/11
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA CANAIS E TUBULAÇÕES NAS CAPTAÇÕES DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE BEBEDOURO, NILO COELHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SALITRE, TOURÃO, MIRORÓS, ESTREITO, CURAÇÁ, MANIÇOBA, FORMOSO “A” E PILOTO FORMOSO NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 12 (DOZE) ITENS: ITEM 01 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 02 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 03- MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 04 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 05 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 06 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 07 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 08 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 09 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 10 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 11 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 12 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 1: OS MEDIDORES DEVERÃO TER ALGUMA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA? HART, MODBUS, PROFIBUS, FIELDBUS?

 RESPOSTA 1: OS MEDIDORES DEVEM POSSUIR SAÍDA ANALÓGICA DE SINAL 4-20MA E A PORTA DE COMUNICAÇÃO RS-232, O EDITAL NÃO LIMITA O PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO NA REDE RS-232.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

































1
/ESL                                                          FAX Nº 137/11 – EDITAL Nº 20/11                                                                      

/ESL                                                           FAX Nº 099/11 – EDITAL Nº 07/11                                                                      


_1161585798.bin

