[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 087/11

	19/12/11
	149/11
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011

	xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA CANAIS E TUBULAÇÕES NAS CAPTAÇÕES DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE BEBEDOURO, NILO COELHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SALITRE, TOURÃO, MIRORÓS, ESTREITO, CURAÇÁ, MANIÇOBA, FORMOSO “A” E PILOTO FORMOSO NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 12 (DOZE) ITENS: ITEM 01 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 02 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 03- MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 04 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 05 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 06 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 07 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO; ITEM 08 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 09 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 10 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 11 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO; ITEM 12 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE ACOMPANHA O EDITAL ESTÁ DESCRITA AS ATIVIDADES PARA MONTAGEM DOS MEDIDORES INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. TODA ESTA PARTE DO CONTRATO ESTÁ PREVISTA NO ITEM 15.1 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA O QUE SERIA A QUANTIA DE R$ 326.129,23 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA O FORNECIMENTO DOS MEDIDORES E TODO O SERVIÇO CONSTANTE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA? SIM OU NÃO?

RESPOSTA 1: NÃO. REFERE-SE APENAS AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

PERGUNTA 2: NO EDITAL CONSTA QUE NO ANEXO IV ESTÃO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. NÃO FORAM ENCONTRADAS AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS. SERIA POSSÍVEL DISPONIBILIZÁ-LA?

RESPOSTA 2:  O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ITEM 2 DO EDITAL.

PERGUNTA 3: O EDITAL NÃO ESPECIFICA O TIPO DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO A SER FORNECIDO, O MESMO TRATA-SE DE UM MEDIDOR DE VAZÃO DE INSERÇÃO OU DE UM MEDIDOR DE VAZÃO TIPO CARRETEL?

RESPOSTA 3: QUALQUER UM DELES ATENDE.

PERGUNTA 4: QUAL O TIPO DE ALIMENTAÇÃO QUE O MEDIDOR DEVE POSSUIR?

RESPOSTA 4: 90 A 240V.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES


































1
/kag                                                          FAX Nº 149/11 – EDITAL Nº 20/11                                                                      

/kag                                                           FAX Nº 149/11 – EDITAL Nº 20/11                                                                      


_1161585798.bin

