|  | 15/04/10 | 210/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: SOLICITAMOS ORIENTAÇÕES QUANTO A APRESENTAÇÃO DE MATERIAL ALTERNATIVO OU SIMILAR AO SOLICITADO NO EDITAL UMA VEZ QUE O MESMO REFERE-SE A MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO (FoFo) OU PVC FoFo. A EDRA FABRICA TUBOS EM PRVF COMPATIVEIS NO QUESITO PRESSÃO E RIGIDEZ AOS MENCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚTIL NO EDITAL 023/2010. TELEFONAMOS NA HYDROS E ELES MENCIONARAM NÃO HAVER PROBLEMA EM RELAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚTIL POR PRFV, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕE EXIGIDAS. A LISTA DE MATERIAIS DO ANEXO 1 É ORIENTATIVA E FOI ESTABELECIDA PARA TUBULAÇÕES, PARTE EM FERRO FUNDIDO DUCTÍO PARTE EM PVC FoFo CONFORME PAGINA 2 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO REFERIDO EDITAL.

RESPOSTA I: SERÃO ACEITOS TUBOS FABRICADOS EM MATERIAIS NORMATIZADOS PELA ABNT PARA APLICAÇÃO EM TUBULAÇÕES DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL QUE ATENDAM, RIGOROSAMENTE, A TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINAIS EXPLICITADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INTEGRANTES DO EDITAL.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES