|  | 20/04/10 | 216/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: NO INTUITO DE BUSCARMOS UM PREÇO COMPETITIVO, ATRAVÉS DE FORTE PARCERIA COM EMPRESAS DO LESTE EUROPEU E EM ESPECIAL CHINESAS, SOLICITO INFORMAR SE PODEREMOS IMPORTAR, RESPONDENDO E NOS RESPONSABILIZANDO PELA QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS PRODUTOS.

RESPOSTA I: SIM, DESDE QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

NO CASO DE EMPATE, O CRITÉRIO DE DESEMPATE UTILIZADO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NO ART. 3º, § 2º, INCISOS I A IV DA LEI Nº 8.666/93 (APLICADA SUBSIDIARIAMENTE AO PREGÃO, CONFORME O ART. 9º DA LEI Nº 10.520/02), QUE DIZ:

§ 2º “EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES, COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE, SERÁ ASSEGURADA PREFERÊNCIA, SUCESSIVAMENTE, AOS BENS E SERVIÇOS:

I – PRODUZIDOS OU PRESTADOS POR EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL NACIONAL;

II – PRODUZIDOS NO PAÍS;

III – PRODUZIDOS OU PRESTADOS POR EMPRESAS BRASILEIRAS;

IV – PRODUZIDOS OU PRESTADOS POR EMPRESAS QUE INVISTAM EM PESQUISA E NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NO PAÍS.”

DEVERÁ SER OBSERVADA À GARANTIA TÉCNICA QUE A EMPRESA DEVERÁ OFERECER, DE ACORDO COM O ITEM 16 DO EDITAL:

“16.1. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL, POR SI E POR SEUS SUCESSORES, PELA GARANTIA DE QUE TODOS OS MATERIAIS FORNECIDOS, OBJETO DESTE CONTRATO, SÃO NOVOS, SEM USO E LIVRES DE DEFEITOS DE PROJETOS, DE FABRICAÇÃO OU DE MATERIAL, OBRIGANDO-SE A GARANTI-LOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL OU 18 (DEZOITO) MESES DE SUA ENTREGA POSTO LOCAL DAS OBRAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO.”

NO VALOR TOTAL DOS REFERIDOS MATERIAIS, DEVERÁ CONSTAR TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, BEM COMO DEVERÁ SER OBSERVADA PELA LICITANTE TODA A INFORMAÇÃO EXISTENTE REFERENTE AO OBJETO DO EDITAL, CONFORME ITENS 3.1, 6.2.5 E 6.2.9:

#### “3.1. OS INTERESSADOS DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES EXISTENTES REFERENTES AO OBJETO DESTE EDITAL, INSTRUÇÕES, CONDIÇÕES, QUADROS, EXIGÊNCIAS, LEIS, DECRETOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXO(S), INFORMANDO-SE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E DETALHES QUE POSSAM DE ALGUM MODO AFETAR OS CUSTOS E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, OBJETO DESTE PREGÃO.”

“6.2.5. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR EM REAIS OS PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM MENÇÃO DISCRIMINADA DA TRIBUTAÇÃO PLENA ATÉ O LOCAL DE ENTREGA NO PROJETO, CONSIDERANDO QUE A CODEVASF NÃO POSSUI INSCRIÇÃO ESTADUAL, SENDO CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL. A CONCORRENTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER ACRÉSCIMOS QUE OCORREREM PELA NÃO OBSERVÂNCIA DESTA PARTICULARIDADE.”

“6.2.9. A LICITANTE DEVERÁ DECLARAR EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO, E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TRANSPORTE, SEGUROS, COMISSIONAMENTO E TESTES, BEM COMO OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.”

PERGUNTA II: APÓS ANALISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, CONCLUI QUE O MESMO NÃO DETERMINA AS CLASSES DE PRESSÃO DAS TUBULAÇÕES DE PVC. ACHO QUE A DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OBJETO DA LICITAÇÃO DEVERÁ SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO LICITANTE E NÃO PELAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. ACREDITO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVERÁ SER CLARA NA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRESERVAR A LISURA DO CERTAME SEM CARACTERIZAR DIRECIONAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO. PARA MELHOR ESCLARECER EXISTE TUBOS DE FEFO NAS SEGUINTES DESCRIÇÕES:

LINHA IRRIGA

- TUBO PVC DEFOFO IRRIGA PN 60  DN...

- TUBO PVC DEFOFO IRRIGA PN 80  DN...

- TUBO PVC DEFOFO IRRIGA PN 125 DN...

PN60 - 60MCA, PN80 - 80MCA, PN 125 - 125MCA

LINHA SANEAMENTO

- TUBO PVC DEFOFO 1MPA DN ....

TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO PAÍS DESCREVEM EM SUAS LICITAÇÕES OS OBJETOS QUE
SERÃO LICITADOS, PORQUE ESTE ÓRGÃO QUER SE ABSTER DESSA INFORMAÇÃO, DEIXANDO A CRITÉRIO DO FORNECEDOR A DEFINIÇÃO?

PERGUNTA III: PODEMOS OFERTAR, TUBOS PVC DE FOFO NBR – 14311, DE ACORDO COM AS CLASSES DE PRESSÃO, ESPECIFICADAS NA PLANILHA? OS TUBOS DEFOFO, DESTA NORMA SE DIVIDEM EM PN-60 (60MCA), PN-80 (80MCA), PN-125 (125MCA).

RESPOSTAS II E III: SERÃO ACEITOS TUBOS FABRICADOS EM MATERIAIS NORMATIZADOS PELA ABNT 7665/2007 PARA APLICAÇÃO EM TUBULAÇÕES DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL QUE ATENDAM, RIGOROSAMENTE, A TODA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINAIS EXPLICITADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INTEGRANTES DO EDITAL.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES