|  | 26/04/10 | 220/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: PODERÃO SER COTADOS MATERIAIS SIMILARES AOS INDICADOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE INTEGRAM O REFERIDO EDITAL, DESDE QUE COMPROVADAMENTE COMPATÍVEIS AO ESPECIFICADO, SOLICITAMOS INFORMAR SE PARA OS LOTES 1 A 21 DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, PODERÃO SER COTADOS OS TUBOS PRFV COM “LINER” TERMOPLÁSTICO (PVC) DEFOFO?

RESPOSTA I: SIM, DESDE QUE ATENDIDAS AS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS EXPLICITADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL E CUJOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO ESTEJAM PREVISTOS NAS NORMAS APLICÁVEIS DA ABNT OU NORMAS INTERNACIONAIS.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES