|  | 26/04/10 | 225/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: SERÃO ACEITAS BARRAS DE 12 METROS DE COMPRIMENTO PARA OS TUBOS DN 600 MM, VISTO QUE NESTE CASO É POSSÍVEL A FABRICAÇÃO E OS TUBOS MANTÊM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS BARRAS DE 6 METROS, COM AS VANTAGENS DE UM ASSENTAMENTO MAIS RÁPIDO E SEGURO QUANDO SE TRATA DE LINHAS DE GRANDE EXTENSÃO.

RESPOSTA I: SIM, DESDE QUE ATENDIDAS AS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS EXPLICITADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL E CUJOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO ESTEJAM PREVISTOS NAS NORMAS APLICÁVEIS DA ABNT OU NORMAS INTERNACIONAIS.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES