|  | 06/05/10 | 246/10 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

A) SE FORMOS OS GANHADORES DE UM, OU MAIS, DOS LOTES MENCIONADOS ACIMA, NOSSA RESPONSABILIDADE SERÁ DE FABRICAR O MATERIAL EM ACORDO COM A NORMA VIGENTE (NBR 7665/2007). ESTÁ CORRETO?

B) TEREMOS A RESPONSABILIDADE REFERENTE À CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA (ESTE ÚLTIMO EM PARCERIA COM UM LABORATÓRIO IDÔNEO, QUE AVALIE TUDO QUE FOI SOLICITADO NO ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA). ESTÁ CORRETO?

C) NA PÁGINA 11, SUBITEM 6.2.6 – APRESENTAR UMA LISTA DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS MATERIAIS POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: A) OS CUSTOS DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO ESTARÃO INCLUÍDOS NO VALOR DA PROPOSTA, E NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA PARA EFEITO DE JULGAMENTO.

NO CASO DO TUBO DE PVC, VOCÊS VÃO CONSIDERAR COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOMENTE OS ANÉIS DE BORRACHA?

RESPOSTA 01:

A) NÃO. AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO V, ESTABELECEM QUE: “2.3, ALÍNEA G) O PROPONENTE / FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR, PARA O MATERIAL OFERTADO, AS RELAÇÕES DAS NORMAS BRASILEIRAS ABNT APLICÁVEIS AOS TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, AO REVESTIMENTO E AOS TESTES E INSPEÇÕES, BEM COMO APRESENTAR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUSIVE O TIPO DE ASSENTAMENTO RECOMENDADO PARA O MATERIAL OFERTADO.

B) NÃO. AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO ITEM 1.2 – ESCOPO DOS FORNECIMENTOS.

C) NÃO. SERÁ CONSIDERADO INTEGRALMENTE O QUE ESTABELECE O ITEM 6.2.6.

PERGUNTA 02:  NA PÁGINA 8 SUBITEM 2.8. – O ATESTADO DE VISITA NÃO SERÁ EXIGIDO. A PROPONENTE, AO APRESENTAR SUA PROPOSTA, DECLARA CONHECER O LOCAL DOS SERVIÇOS E POSSUIR A AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS DIFICULDADES FUTURAS. SERÁ DE SUA RESPONSABILIDADE A VERIFICAÇÃO, “IN LOCO”, DAS DIFICULDADES E DIMENSIONAMENTO DOS DADOS NÃO FORNECIDOS PELA CODEVASF. POIS TAL ASPECTO NÃO PODERÁ SER AVOCADO, NO DESENROLAR DOS TRABALHOS, COMO MOTIVO PARA ALTERAÇÃO DO CONTRATO A SER ESTABELECIDO. ENTENDE-SE QUE OS CUSTOS PROPOSTOS COBRIRÃO QUAISQUER DIFICULDADES DECORRENTES DA LOCALIZAÇÃO DO PROJETO. É DO CONHECIMENTO DA CODEVASF SOBRE AS CONDIÇÕES DAS BR 030 E BR 122, AS PRINCIPAIS PARA O ACESSO AO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL? É POSSÍVEL NOS INFORMAR SE SÃO ASFALTADAS? SE AINDA SÃO DE TERRA? SE PASSA, SOMENTE CAMINHÃO PEQUENO, OU SE PODEMOS CONTAR COM OS SERVIÇOS DE CARRETAS?

#### RESPOSTA 02: O ITEM 2.8 DO EDITAL É CLARO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA VERIFICAÇÃO “IN LOCO” DOS LICITANTES. AS RODOVIAS SÃO AFASTADAS. É POSSÍVEL O TRÁFEGO DE CARRETAS.

PERGUNTA 03: ITEM 6 PROPOSTA DE PREÇOS – SUBITEM 6.2.10 – AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS, PARA CADA LOTE EM QUE ESTIVER PARTICIPANDO, UTILIZANDO OS MODELOS CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL E DEMAIS SUBITENS A SEGUIR:

- MODELO DE TERMO DE PROPOSTA – MODELO 2;

- PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS – MODELO 3;

- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E EQUIPAMENTOS – MODELO 4;

- CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MODELO 5.

NO CASO DO FORNECIMENTO DOS TUBOS DE PVC DEF°F°, SERÃO NECESSÁRIAS AS PLANILHAS REFERENTES AOS MODELOS 4 E 5?

RESPOSTA 03: SIM.

PERGUNTA 04: ITEM 20 CONTRATAÇÃO – SUBITEM 20.6 – A) PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA, E EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 10 ANOS NA FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÕES OU SIMILAR, QUE DEVERÁ SER INDICADO COMO GERENTE DE CONTRATO. NO NOSSO SEGMENTO, TEREMOS A OBRIGATORIEDADE DE ATENDER A ESTA EXIGÊNCIA?

RESPOSTA 04: SIM.

PERGUNTA 05: ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – ITEM 2.3 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL. A) APRESENTAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EQUIVALENTE PARA O MATERIAL OFERTADO, SIMILAR AO PROJETO DE REFERÊNCIA, PARA A TOTALIDADE DO SISTEMA ADUTOR. ESTE PROJETO BÁSICO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE TUBOS GANHADOR DO LOTE?

RESPOSTA 05: EM CASO DE FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES EM MATERIAL ALTERNATIVO AO PROJETO DE REFERÊNCIA, SIM.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES