## F1
MARTINI |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS | [16 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  |  |  | SENSOR DE NÍVEL | [16 empty] | FL
[24 empty] | 1 | de | 1
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | Sensor de Nível | [9 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  | 1
| UNIDADE: | REL 200m³ (EE-1) | [9 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: | [5 empty] | ABRIGADA | [5 empty] | X | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [6 empty] | 40 |  | ºC | MÁXIMA |  |  |  |  | 15 |  | ºC |  | MINIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  |  |  | < 1000 |  |  |  | m |  |  | UMIDADE REL. AR: | [5 empty] | < 90 |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: |  |  |  | X | POLUÍDO | [5 empty] | AGRESSIVO | [7 empty] | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS
| TECNOLOGIA: |  |  | ULTRASOM |  |  |  |  | X |  | CAPACITIVA | [5 empty] | TIPO BÓIA
| DISTÂNCIA MÁXIMA A MEDIR: | [7 empty] | 2.1 |  | m |  |  | DISTÂNCIA MÍNIMA A MEDIR: | [7 empty] | 0.6 |  |  | m
| TAMANHO DA HASTE: | [8 empty] | m |  |  | NÃO APLICÁVEL | [6 empty] | X
| ÂNGULO DE ABERTURA: | [5 empty] | <10 |  |  | ° |  |  | NÃO APLICÁVEL
| ÁREA CEGA: |  | <0,5 |  |  |  | m | [5 empty] | NÃO APLICÁVEL
| COMUNICAÇÃO SERIAL: | [5 empty] | RS-232
| TIPO DE INVÓLUCRO: | [6 empty] | Invólucro em alumínio fundido
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: | [6 empty] | 220 |  |  | V |  |  | CA |  |  |  |  | CC
| TIPO DE SAÍDA: |  |  | X | ANALÓGICA | [6 empty] | DIGITAL | [6 empty] | A RELÉ
| GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO: | [9 empty] | IP | 65 |  |  | NÚMERO SET POINTs: | [5 empty] | 6
| RANGE DO SINAL DE SAÍDA: | [8 empty] | NÃO APLICÁVEL | [5 empty] | 4 a 20 mA
| NÚMERO DE CONTATOS: | [8 empty] | NA |  |  |  |  | NF |  |  | REVERSÍVEIS: |  |  |  |  | SIM |  |  |  | NÃO
TIPO DE SENSOR:
| DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SENSOR E TRANSMISSOR: | [16 empty] | m
| TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO: | [7 empty] | PARA CABOS ATÉ: | [5 empty] | 2.5 |  | mm² |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 3
| TERMINAL DE SINAL: | [7 empty] | PARA CABOS ATÉ: | [5 empty] | 2.5 |  | mm² |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 2
BLOCO 030 - NOTAS