|  | 30/12/10 | 720/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010 | xxx |  | xxx |  |

RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETA E VÁLVULAS DE RETENÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) ITENS: ITEM 01 – 15 (QUINZE) VÁLVULAS DE RETENÇÃO AXIAL;ITEM 02 – 40 (QUARENTA) VÁLVULAS BORBOLETA, ATUADOR MECÂNICO E ELÉTRICO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: O ITEM 1. DA LICITAÇÃO E DO OBJETO, A PLANILHA DO ITEM 2 QUE SE REFERE ÀS VÁLVULAS BORBOLETAS INDICA QUE PARA OS SUBITENS 02.5, 02.6 E 02.9 DEVEM SER FORNECIDOS COM ATUADOR ELÉTRICO, PORÉM NO ANEXO III, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INDICA QUE APENAS OS SUBITENS 02.5 E 02.6 DEVEM SER FORNECIDOS COM ATUADOR ELÉTRICO. FAVOR INFORMAR QUAL INFORMAÇÃO DEVE SER SEGUIDA.

RESPOSTA 01: OS SUBITENS 02.5, 02.6 E 02.9 DEVEM SER FORNECIDOS COM ATUADOR ELÉTRICO. AS INFORMAÇÕES JÁ ESTÃO CORRIGIDAS NO EDITAL E ANEXOS, DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 02: NO ANEXO I NÃO HÁ NENHUMA ESPECIFICAÇÃO PARA O
ATUADOR ELÉTRICO.

RESPOSTA 02: INFORMAMOS QUE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ATUADORES ELÉTRICOS, CONFORME ANEXO, FORAM DISPONIBILIZADAS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ATUADORES ELÉTRICOS:

- TORQUE ENTRE 40 E 35000NM.

- CLASSE DE PROTEÇÃO IP 67 – PARA INSTALAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE AMBIENTE, INCLUSIVE AO SOL E CHUVA.

- MECANISMOS INTERNOS COMPLETAMENTE APOIADOS EM ROLAMENTOS DE ESFERA.

- VOLANTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO IMEDIATO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO DO MOTOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO.

- VISUALIZADOR ÓTICO DE POSIÇÃO.

- FLANGE DE CONEXÃO INTERCAMBIÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE VÁLVULA.

- DISPOSITIVOS INTEGRADOS COM POSICIONADORES ANALÓGICOS E DIGITAIS.