# 1 Generalidades

## 1.1 Objetivo

Esta Especificação estabelece os requisitos técnicos que deverão ser observados nas fases de projeto, fabricação, inspeção e ensaios pertinente ao fornecimento de juntas para a instalação mecânicas das Elevatórias de Recalque ER-1 a ER-5 do Projeto Baixio de Irecê.

## 1.2 Condições Locais

Os equipamentos deverão ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condições locais:

- Altitude:				420 m acima do nível do mar;

- Temperatura ambiente:		24,9 a 31,3 ºC;

- Clima:				tropical;

- Umidade relativa:			61%;

- Natureza do líquido :		água bruta, com sólidos e matéria orgânica

- em suspensão.

## 1.3	Normas

Os equipamentos deverão ser projetados, fabricados e testados de acordo com as últimas revisões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

ABNT		– Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANSI		– American National Standard Institute

API		– American Petroleum Institute

ASTM		– American Society for Testing of Materials

AWWA		– American Water Work Association

ISO		– International  Organization for Standardization

HIS		– Hydraulic Institute Standards

Quaisquer divergências entre esta Especificação e as normas citadas ou padrões do Fabricante, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, para esclarecimentos.

## 1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital de Licitação deverá ser elaborada a partir da presente Especificação e dos documentos de referência.

## 1.5 Documentos

Os documentos a fornecer compreenderão:

- Com a proposta:

- folha de dados preenchida;

- desenhos dos equipamentos fazendo constar, destacadamente, as dimensões principais, os pesos e a natureza dos materiais;

- lista de peças de reposição, acompanhada dos respectivos preços.

- Trinta (30) dias após a emissão da ordem de serviço, fornecer três vias, em papel e uma via reproduzível em meio magnético (CD ou DVD) para aprovação os desenhos dimensionais, para aprovação;

- Vinte (20) dias antes da remessa dos equipamentos, em 6 (seis) exemplares:

- certificados dos testes de fábrica;

- documentos com instruções de montagem, de utilização e de manutenção;

- catálogo das peças sobressalentes bem como os desenhos e as especificações detalhadas das peças de reposição.

# 2 Características de Fabricação

As Juntas de Desmontagem deverão ser do tipo Travada Axialmente e deverão ser fabricadas com corpo, contra-flange e pistão em ferro fundido dúctil, NBR 6916 classe 42012, sendo os tirantes e a porca em aço carbono galvanizado. A classe de pressão será PN10, salvo indicado em contrário no Projeto.

# 3 INSPEÇÃO E TESTES

## 3.1 Testes na Fábrica

Para os equipamentos, deverão ser executados, nas instalações do fornecedor, os seguintes testes:

- Dimensional;

- Performance;

- Funcionais.

## 4 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Contratada deverá garantir as juntas de desmontagem fornecidas contra defeitos provenientes de projeto e fabricação, de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas.

Quaisquer defeito oriundo do projeto, fabricação ou da qualidade dos materiais que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação, será reparado pela Contratada sem ônus para a Contratante.

# 5 EMBALAGEM E TRANSPORTE

O meio de transporte e a embalagem das juntas de desmontagem devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos.

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a montagem.

# 6 DESENHOS DE REFERÊNCIA

| Estação de Recalque | Código dos Desenhos |
| --- | --- |
| ER-1 | ER1-MEC-01, ER1-MEC-02, ER1-MEC-03, ER1-MEC-04, ER1-MEC-05 |
| ER-2 | ER2-MEC-01, ER2-MEC-02, ER2-MEC-03, ER2-MEC-04, ER2-MEC-05 |
| ER-3 | ER3-MEC-01, ER3-MEC-02, ER3-MEC-03, ER3-MEC-04, ER3-MEC-05 |
| ER-4 | ER4-MEC-01, ER4-MEC-02, ER4-MEC-03, ER4-MEC-04, ER4-MEC-05 |
| ER-5 | ER5-MEC-01, ER5-MEC-02, ER5-MEC-03, ER5-MEC-04, ER5-MEC-05 |