| RECUPERAÇÃO DA BOMBA N.º D. 46798 DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO A ESCOPO DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF. DES. | QTD | DESCRIÇÃO |
| 1 |  |  | # Peças de Reposição |
| 1.1 | 17 | 01 | ANEL VEDADOR CAIXA DE VEDAÇÃO |
| 1.2 | 955 | 01 | BUCHA DA CAIXA DE VEDAÇÃO |
| 1.3 | 234 C | 03 | BUCHA DOS MANCAIS |
| 1.4 | 19 | 06 | ANEL VEDAÇÃO DO MANCAL |
| 1.5 | 18 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO CORPO DESCARGA |
| 1.6 | 19 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO MANCAL |
| 1.7 | 20 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO SINO |
| 1.8 | 25 | 01 | ANEL RETENTOR LABIAL DO SINO |
| 1.9 | 20 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO SINO |
| 1.10 | 25 | 01 | ANEL RETENTOR LABIAL DO SINO |
| 1.11 | 223 A | 01 | ANEL DE DESGASTE DO SINO |
| 1.12 | 21 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DA BUCHA |
| 1.13 | 956 | 01 | EIXO PROPULSOR |
| 1.14 | 931 | 02 | EIXO INTERMEDIÁRIO |
| 1.15 | 224 | 01 | ANEL DESGASTE ROTOR SUPERIOR |
| 1.16 | - | 92 | PRISIONEIRO 1 1/8- X 4 |
| 1.17 | - | 92 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.1/8-7UNC |
| 1.18 | - | 72 | PARAFUSO SEXT.1.1/8-7UNCX5.1/2 |
| 1.19 | - | 72 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.1/8-7UNC |
| 1.20 | - | 08 | PRISIONEIRO 5/8-11UNCX2.1/4XA=.75 |
| 1.21 | - | 24 | PARAFUSO SEXT.1.1/4-7UNC X 3.1/2 |
| 1.22 | 958 | 02 | LUVA DE ACOPLAMENTO |
| 1.23 | 3 | 01 | JUNTA DOS CORPOS |
| 1.24 | 26 | 05 | ANEL DE ENCOSTO METÁLICO |
| 1.25 | 18 | 05 | ANEL DE VEDAÇÃO COLUNA |
| 1.26 | 964 | 01 | PORCA AJUSTAGEM |
| 1.27 | 9A | 01 | CHAVETA ACOPLAMENTO |
| 2 |  |  | Serviços de Recuperação |
| 2.1 |  | 1 | Caixa de Vedação |
| 2.2 |  | 1 | Mancais 1 e 2 |
| 2.3 |  | 1 | Mancal 3 |
| 2.4 |  | 1 | Sino Inferior |
| 2.5 |  | 1 | Sino Superior |
| 2.6 |  | 1 | Corpo de descarga |
| 2.7 |  | 1 | Carcaça |
| 2.8 |  | 1 | Rotor |
| 2.9 |  | 1 | Cabeçote |
| 2.10 |  | 1 | Tubos de Coluna Externos |
| 3 |  |  | ### Mão de obra de Pré-Montagem |
| 3.1 |  | 1 | Montagem da Bomba na Fábrica para posterior carregamento e transporte |
| 4 |  |  | ### Supervisão de Montagem, Partida Inicial e Testes Operacionais |
| 4.1 |  | 1 | Técnico na EBP do Projeto Formoso A, durante 10 dias, mobilização, desmobilização, hospedagem, translado e alimentação |
| 5 |  |  | ### Frete |
| 5.1 |  | 1 | Transporte da Bomba da fábrica da Flowserve até o local de execução dos serviços e da Bomba Pré-Montada do local de execução dos serviços até a EBP do Perímetro Irrigado Formoso A, incluídas as despesas com seguro |