## SERVIÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CÔCOS/BA
BDI: 30%
DATA BASE SINAPI: SETEMBRO/2009
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | SUBTOTAL | 124269.27
1.1 | COMPOSIÇÃO | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 8941.7051 | 8941.71
1.2 | 74210/001 | Abrigo provisório executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m² | 32 | 280.97 | 8991.04
1.3 | COMPOSIÇÃO | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 8941.7051 | 8941.71
1.4 | COMPOSIÇÃO | Administração local | mês | 5 | 13000 | 65000
1.5 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incl. Combustível, óleo, manutenção, licenciamento e seguros | mês | 5 | 5602.05 | 28010.25
1.6 | 74209/001 | Placa de identificação da obra, PADRÃO CODEVASF, incl. forn., transp. e instal. | m² | 24 | 182.69 | 4384.56
2.0 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | SUBTOTAL | 776091.56
2.1 | 030000 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 030100 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 030101 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m² | 15 | 12.88 | 193.2
2.4 | 030200 | TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 030207 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) | m² | 2467.25 | 3.64 | 8980.79
2.6 | 040000 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 0
2.7 | 040100 | CADASTROS |  | 0 | 0 | 0
2.8 | 73682 | CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA | m | 24672.47 | 1.03 | 25412.64
2.9 | 050000 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  | 0 | 0 | 0
2.10 | 050100 | ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (APLICA-SE P/ LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO) |  | 0 | 0 | 0
2.11 | 73965/010 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m³ | 666.16 | 20.358 | 13561.69
2.12 | 73965/001 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m³ | 74.02 | 43.632 | 3229.64
2.13 | 73962/003 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 11953.81 | 5.427 | 64873.33
2.14 | 72915 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1406.33 | 11.241 | 15808.56
2.15 | 050155 | ESCAV. DE VALAS - AGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | m³ | 703.17 | 52.641 | 37015.57
2.16 | 050400 | ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
2.17 | 72920 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 12246.18 | 10.098 | 123661.93
2.18 | 72921 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 1076.95 | 44.694 | 48133.2
2.19 | 050500 | ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS |  | 0 | 0 | 0
2.20 | 73615 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 1480.35 | 77.13 | 114179.4
2.21 | 060000 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS |  | 0 | 0 | 0
2.22 | 060100 | CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 0 | 0
2.23 | 060101 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | m³ | 703.17 | 1.96 | 1378.21
2.24 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1854.14 | 1.16 | 2150.8
2.25 | 060122 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 703.17 | 1.46 | 1026.63
2.26 | 060125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1854.14 | 2.45 | 4542.64
2.27 | 060200 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS |  | 0 | 0 | 0
2.28 | 72881 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 3515.83 | 1 | 3515.83
2.29 | 060204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 9270.68 | 1 | 9270.68
2.30 | 090000 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
2.31 | 090100 | CONCRETO CONVENCIONAL |  | 0 | 0 | 0
2.32 | 090128 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 6.71 | 575.76 | 3863.35
2.33 | 100000 | CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 0
2.34 | 100200 | CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDROMETRO / REG. DE MANOBRA P/ S.A.A.'s |  | 0 | 0 | 0
2.35 | 100237 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN.DE TIJOLO MACICO,P/LINHA C/DN<=50mm,S/FORNEC. MAT.HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 | un | 15 | 170.16 | 2552.4
2.36 | 100240 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/CABECOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, P/ LINHA C/75mm<=DN<=100mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRM TIPO II) DP1002-10 | un | 9 | 255.24 | 2297.16
2.37 | 100243 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/CABECOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO,P/ LINHA C/150mm<=DN<=200mm,S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRM TIPO III) DP1002-10 | un | 5 | 399.07 | 1995.35
2.38 | COMPOSIÇÃO | CAIXA P/ VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 4", EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO , INCL. TAMPA EM CONCRETO | un | 2 | 399.07 | 798.14
2.39 | 120000 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PECAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0
2.40 | 120300 | TUBULAÇÕES DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCL. PECAS E CONEXÕES - PVC RÍGIDO E PVC REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO (RPVC) DE PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA |  | 0 | 0 | 0
2.41 | 73888/001 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB JE- AGUA - DN 50 mm | m | 16229.84 | 0.83 | 13470.77
2.42 | 73888/002 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB JE- AGUA - DN 75 mm | m | 4649.74 | 1.13 | 5254.21
2.43 | 73888/003 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA - DN 100 mm | m | 766.89 | 1.43 | 1096.65
2.44 | 73888/004 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 150 mm | m | 2536.85 | 1.59 | 4033.59
2.45 | 73888/005 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 200 mm | m | 489.15 | 1.91 | 934.28
2.46 | 130000 | TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 0
2.47 | 130100 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC |  | 0 | 0 | 0
2.48 | 130101 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 24672.47 | 0.09 | 2220.52
2.49 | 130400 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RÍGIDO/RPVC |  | 0 | 0 | 0
2.50 | 130401 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | mxkm | 246724.7 | 0.02 | 4934.49
2.51 | 140000 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0
2.52 | 140100 | LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS |  | 0 | 0 | 0
2.53 | 140104 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² | 10362.44 | 4.34 | 44972.99
2.54 | 140107 | LEVANTAMENTO DE PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM PASSEIO | m² | 518.12 | 3.1 | 1606.17
2.55 | 140113 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | m | 518.12 | 3.35 | 1735.7
2.56 | 140200 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS |  | 0 | 0 | 0
2.57 | 140201 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | m² | 10362.44 | 15.14 | 156887.34
2.58 | 140210 | RECOMPOSIÇAO DE PASSEIO C/PLACA DE CONCRETO S/ APROVEITAMENTO DE MAT. DEMOLIDO | m² | 518.12 | 26.27 | 13611.01
2.59 | 140216 | RECOMPOSIÇAO DE GUIA OU MEIO-FIO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MAT. LEVANTADO | m | 518.12 | 8.94 | 4631.99
2.60 | 200000 | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA |  | 0 | 0 | 0
2.61 | 200200 | RAMAL PREDIAL DE ÁGUA |  | 0 | 0 | 0
2.62 | 200220 | EXECUÇAO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM PAV.PARALELEPIPEDO,C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5e3m3/h x 1/2""ou3/4"",ASSENT.DE CAVALETE/ASSENT.CX.CPH (EMBUT.MURETA),S/FORNEC.DE CX/MAT.HIDRAULICO/HIDROMETRO | un | 200 | 137.8 | 27560
2.63 | 200228 | EXECUÇAO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5e3 m3/h x 1/2""ou3/4"",ASSENT.DE CAVALETE/ASSENT.CX.CPH (EMBUT. PAREDE), S/FORNEC.DE CX/MAT.HIDRAULICO/HIDROMETRO | un | 96 | 48.41 | 4647.36
2.64 | 199000 | SERVIÇOS NAO CODIFICADOS |  | 0 | 0 | 0
2.65 | 209293 | ASSENT. DE HIDROMETRO E REGISTRO, EM LIGAÇAO PREDIAL EXISTENTE NAO MEDIDA, C/ CX. DE PROTEÇAO, C/ DN 1/2"" A 2"", EM PAREDE, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO. | un | 1 | 53.35 | 53.35
|  |  |  | 0 | TOTAL GERAL | 900360.83

## MAT. HIDRÁULICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CÔCOS/BA
BDI: 18%
DATA BASE SINAPI: SETEMBRO/2009
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | SUBTOTAL | 396665.74
1.1 | M010000000 | TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL |  | 0 | 0
1.2 | M010900000 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA |  | 0 | 0
1.3 | M010901000 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo |  | 0 | 0
1.4 | M010901009 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | un | 2 | 175.95 | 351.9
1.5 | M010901013 | C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg | un | 1 | 249.45 | 249.45
1.6 | M010903000 | CURVA 22o30' C/ BOLSAS JGS FoFo |  | 0 | 0
1.7 | M010903009 | C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg | un | 3 | 164.36 | 493.08
1.8 | M010903013 | C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg | un | 1 | 178.42 | 178.42
1.9 | M010905000 | TE C/ BOLSAS JGS FoFo |  | 0 | 0
1.10 | M010905013 | T JGS FoFo DN 150 X 80 26,100 kg | un | 2 | 194.94 | 389.88
1.11 | M010905017 | T JGS FoFo DN 150 X 100 26,000 kg | un | 3 | 206.5 | 619.5
1.12 | M010905021 | T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg | un | 3 | 239.54 | 718.62
1.13 | M010905025 | T JGS FoFo DN 200 X 80 32,300 kg | un | 1 | 404.74 | 404.74
1.14 | M010905037 | T JGS FoFo DN 200 X 200 49,300 kg | un | 1 | 333.7 | 333.7
1.15 | M010907000 | REDUCAO PONTA E BOLSA JGS |  | 0 | 0
1.16 | M010907005 | R PB JGS FoFo DN 150 X 80 12,400 kg | un | 5 | 82.6 | 413
1.17 | M010907009 | R PB JGS FoFo DN 150 X 100 13,500 kg | un | 2 | 90.86 | 181.72
1.18 | M010907021 | R PB JGS FoFo DN 200 X 150 20,000 kg | un | 2 | 227.98 | 455.96
1.19 | M010910000 | CAP C/ BOLSAS JGS FoFo |  | 0 | 0
1.20 | M010910013 | K JGS FoFo DN 200 13,600 kg | un | 1 | 94.16 | 94.16
1.21 | M012204000 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ BOLSAS JE, INCLUINDO ANEL DE BORRACHA, PN 16 |  | 0 | 0
1.22 | M012204021 | RCJEC16 FoFo DN 50 13,000 kg | un | 15 | 142.82 | 2142.3
1.23 | M012204025 | RCJEC16 FoFo DN 75 25,000 kg | un | 6 | 274.65 | 1647.9
1.24 | M012204029 | RCJEC16 FoFo DN 100 36,000 kg | un | 3 | 395.49 | 1186.47
1.25 | M012204033 | RCJEC16 FoFo DN 150 65,000 kg | un | 4 | 714.08 | 2856.32
1.26 | M012204037 | RCJEC16 FoFo DN 200 112,000 kg | un | 1 | 1230.41 | 1230.41
1.27 | M019000000 | MATERIAIS NAO CODIFICADOS |  | 0 | 0
1.28 | COTAÇÃO | VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 4" , Q = 15 l/s, PM = 14,77 m / PJ=9,77 m | un | 1 | 3055.36 | 3055.36
1.29 | COTAÇÃO | VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 4" , Q = 5,5 l/s, PM = 34,83 m / PJ=16,83 m | un | 1 | 3055.36 | 3055.36
1.30 | M020000000 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC |  | 0 | 0
1.31 | M020100000 | TUBOS DE PVC RIGIDO PBA PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  | 0 | 0
1.32 | M020101000 | T PVC PBA PB JE CL. 12 |  | 0 | 0
1.33 | 9844 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 50 | m | 16229.84 | 6.4248 | 104273.98
1.34 | 9845 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 | m | 4649.74 | 10.1051 | 46985.97
1.35 | 12592 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 100 | m | 766.89 | 25.5478 | 19592.38
1.36 | M020200000 | TUBOS DE PVC RIGIDO DEFoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  | 0 | 0
1.37 | 9828 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | m | 2536.85 | 47.656 | 120896.19
1.38 | 9829 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 200 | m | 489.15 | 81.099 | 39669.58
1.39 | M020500000 | CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS |  | 0 | 0
1.40 | M020508000 | CAP PVC PBA JE |  | 0 | 0
1.41 | 1206 | K PVC PBA JE DN 50 | un | 130 | 4.52 | 587.6
1.42 | 1183 | K PVC PBA JE DN 75 | un | 17 | 10.11 | 171.87
1.43 | 1207 | K PVC PBA JE DN 100 | un | 2 | 18.8 | 37.6
1.44 | M020510000 | LUVA DE CORRER PVC PBA |  | 0 | 0
1.45 | 3825 | LCR PVC PBA DN 50 | un | 56 | 7.45 | 417.2
1.46 | 3829 | LCR PVC PBA DN 75 | un | 36 | 15.01 | 540.36
1.47 | 3826 | LCR PVC PBA DN 100 | un | 10 | 31.55 | 315.5
1.48 | M020511000 | REDUCAO PVC PBA PONTA E BOLSA JE |  | 0 | 0
1.49 | 20032 | RD PVC PBA PB JE DN 75 X 50 | un | 40 | 14.46 | 578.4
1.50 | 11321 | RD PVC PBA PB JE DN 100 X 50 | un | 2 | 36.89 | 73.78
1.51 | 20032 | RD PVC PBA PB JE DN 100 X 75 | un | 7 | 14.46 | 101.22
1.52 | M020516000 | CURVA 22o30' PVC PBA PONTA E BOLSA JE |  | 0 | 0
1.53 | 1835 | C22o30' PVC PBA PB JE DN 50 | un | 38 | 18.25 | 693.5
1.54 | 1823 | C22o30' PVC PBA PB JE DN 75 | un | 15 | 50.28 | 754.2
1.55 | M020517000 | CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE |  | 0 | 0
1.56 | 1831 | C45o PVC PBA PB JE DN 50 | un | 4 | 19.68 | 78.72
1.57 | 1825 | C45o PVC PBA PB JE DN 75 | un | 9 | 56.86 | 511.74
1.58 | M020518000 | CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE |  | 0 | 0
1.59 | 1845 | C90' PVC PBA PB JE DN 50 | un | 29 | 16.06 | 465.74
1.60 | 1824 | C90' PVC PBA PB JE DN 75 | un | 8 | 67.2 | 537.6
1.61 | 1828 | C90' PVC PBA PB JE DN 100 | un | 1 | 102.85 | 102.85
1.62 | M020520000 | TE PVC PBA C/ BOLSAS JE |  | 0 | 0
1.63 | 7048 | TE PVC PBA BBB JE DN 50 | un | 49 | 14.18 | 694.82
1.64 | 7088 | TE PVC PBA BBB JE DN 75 | un | 16 | 35.55 | 568.8
1.65 | 7049 | TE PVC PBA BBB JE DN 100 | un | 1 | 66.02 | 66.02
1.66 | M020521000 | TE DE REDUCAO PVC PBA C/ BOLSAS JE |  | 0 | 0
1.67 | 11493 | TE RD PVC PBA BBB JE DN 75 X 50 | un | 27 | 29.57 | 798.39
1.68 | 11378 | TE RD PVC PBA BBB JE DN 100 X 50 | un | 3 | 53.49 | 160.47
1.69 | 11379 | TE RD PVC PBA BBB JE DN 100 X 75 | un | 3 | 58.42 | 175.26
1.70 | M020524000 | CRUZETA PVC PBA C/ BOLSAS JE |  | 0 | 0
1.71 | 1725 | X PVC PBA BBBB JE DN 50 | un | 15 | 15.58 | 233.7
1.72 | 12943 | X PVC PBA BBBB JE DN 75 | un | 5 | 37.98 | 189.9
1.73 | 12920 | X PVC PBA BBBB JE DN 100 | un | 1 | 70.42 | 70.42
1.74 | M020525000 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA C/ BOLSAS JE |  | 0 | 0
1.75 | 1727 | X RD PVC PBA BBBB JE DN 75 X 50 | un | 15 | 29.03 | 435.45
1.76 | M020525009 | X RD PVC PBA BBBB JE DN 100 X 50 | un | 1 | 34.1 | 34.1
1.77 | M020525013 | X RD PVC PBA BBBB JE DN 100 X 75 | un | 2 | 40.54 | 81.08
1.78 | M020800000 | CONEXOES DE PVC DEFoFo 1 MPa C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS |  | 0 | 0
1.79 | M020802000 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo JE |  | 0 | 0
1.80 | 3838 | LCR PVC DEFoFo JE DN 150 | un | 2 | 121.71 | 243.42
1.81 | M020700000 | REGISTROS, PECAS E ACESSORIOS DE PVC P/ LIGACAO PREDIAL |  | 0 | 0
1.82 | 55 | ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' | un | 296 | 1.11 | 328.56
1.83 | M020702001 | EXTREMIDADE P/ HIDR. S/ B. DE LATAO PVC LP DN 1/2' | un | 296 | 2.38 | 704.48
1.84 | 9867 | T PVC JS DN 20 | m | 592 | 1.49 | 882.08
1.85 | 3542 | JOELHO 90o PVC JS DN 20 | un | 1184 | 0.32 | 378.88
1.86 | M090400005 | CX. COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM POLIPROPILENO, CONFORME PADRAO EMBASA | un | 296 | 17.7 | 5239.2
1.87 | 12769 | HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | un | 296 | 82.34 | 24372.64
1.88 | M029000001 | RG ACIONAMENTO RESTRITO DN 1/2"" | un | 296 | 12.04 | 3563.84
[5 empty] | TOTAL GERAL | 396665.74